Туристичка организација

„Златибор“

Миладина Пећинара број 2.

Број: ЈНМВ-р 05/20 – 4

Датум: 04.05.2020.година

Златибор

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Радови на инфо центру број ЈНМВ-р 05/20

Конкурсна документација сачињена у складу са:

  - Законом о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, број 124/2012 и 68/15);

  - Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник РС”, број 86/2015 и 41/19 ).

Maj , 2020. године

На основу чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, број 124/|2012, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: ЈНМВ-р 05/20  од 04.05.2020. године  и решења о образовању комисије за јавну набавку број: ЈНМВ-р 05/20-1 од 04.05.2020. године,  припремљена је Конкурсна документација за јавну набавку радова на инфо центру

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ:

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2.   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3.   ТЕХНИЧКE КАРАКТЕРИСТИКЕ

4.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

5.   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

6.   ОБРАСЦИ И ИЗЈАВЕ:

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (тач. 6-6.5)

- ОБРАЗАЦ  – ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА;

- ОБРАЗАЦ  - ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ;

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ ;

- ПРОПРАТНИ ОБРАЗАЦ;

7.   МОДЕЛ УГОВОРА

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив Наручиоца: Туристичка организација Златибор

Адреса: 31315 Златибор, Миладина Пећинара број 2,

ПИБ: 101074764

Матични број: 17034693

Интернет адреса: www.zlatibor.org.rs

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

Предмет јавне набавке су радови на инфо центру ЈНМВ-р 05/20

Контакт особа: Оливера Никитовић, тел: 031/841-646,

Е - mail адреса: zlatibor@zlatibor.org.rs

Комуникација путем електронске поште и факса  одвија се на тај начин, што сва пошта и документација пристигла у радно време наручиоца, од 8,00 до 15,00 часова сматра се да је примљена тог дана, док пошта пристигла по истеку радног времена сматра се примљеном наредни дан. Радно време наручиоца  (управа) је од 8,00 часова до 15,00 часова од понедељка до петка. Наручилац не ради у дане који су одређени за државни празник.

Захтев за заштиту права понуђача не може се упутити средствима електронске комуникације и факсом, Понуђач захтев за заштиту права понуђача може предати лично на писарницу наручиоца или упутити путем поште.

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке су радови на инфо центру ЈНМВ-р 05/20

Назив и ознака из општег речника набавке:   45453100 – Радови на реновирању

Конкурсна документација преузима се са Портала јавних набавки: portal.ujn.gov.rs  и са интернет странице Наручиоца http: http://www.zlatibor.org.rs/sr/javne-nabavke

Рок за подношење понуде истиче дана 13. маја  2020. године  у 10 сати.

Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци

Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор ће бити закључен са понуђачем коме наручилац одлуком додели уговор.

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Врста, опис и количина дати су у предмеру радова који је саставни део конкурсне документације и ближе је описан у Образац 6/5.

2. Радови ће се изводити у складу са уговором о извођењу радова и динамиком коју утврђује наручилац.

3.Све радoве треба извести према плановима, техничком опису, статичком прорачуну, предмеру радова, важећим техничким прописима, важећим стандардима, као и упутству надзорног органа.
4. Јединична цена садржи следеће елементе:

-	Материјал
Под ценом материјала подразумева се набавна цена главног, помоћног и везног материјала, заједно са трошковима набавке, ценом спољног и унутрашњег транспорта, без обзира на превозно средство које је употребљено са свим потребним утоваром, истоваром, складиштењем и чувањем на градилишту од кварења и пропадања, са потребним манипулацијама (нпр. преслагање цемента и томе сл.), давање потребних узорака на испитивање и сл.
-	Рад
Вредност радова обухвата главни и помоћни рад свих потребних операција позиције сав рад на унутрашњем хоризонталном и вертикалном транспорту и сав потребан рад око заштите изведених конструкција од штетних утицаја за време градње (извођење других позиција радова, врућина, хладноћа, киша, ветар и др.).

-	Помоћне конструкције
Све врсте скела без обзира на висину и сл. улазе у јединачну цену посла за коју су потребне. Скеле морају бити постављене на време, да не би ометале нормалан ток радова, а у цену је урачуната демонтажа и одношење скеле са градилишта.
У ову цену улазе и обавезне ограде, заштитне надстрешнице, прилази, разупирање код земљаних радова, мостови за пребацивање ископа код већих дубина и др.
У цену одговарајућих радова су укључени прилази и мостови за бетонирање конструкција, патоси код мешалица итд.
Сва потребна оплата без обзира на врсту, улази у јединачну цену посла за који је потребна и не наплаћује се посебно. Код оплате подразумевају се и сва потребна подупирања и укрућења и то: израда, постављање, демонтажа, чишћење и слагање. Уједно у цену оплате, односно неке позиције бетонирања улази и квашење пре бетонирања. По завршеном бетонирању сва оплата се након прописаног времена треба скинути, очистити и средити, односно припремити за поновну употребу и однети са градилишта.

-	Остали трошкови и дажбине (фактор)

На јединачну цену радне снаге извођач зарачунава свој фактор који се формира на бази постојећих прописа и инструмената, као и сопственим особеним начином привређивања извођача радова (разни порези, таксе, камате, осигурања, зараде, фондови, обнова средстава, плате служби пут итд.).Поред тога извођач има фактором да обухвати следеће факторе који му се неће посебно плаћати било као предрачунска средства или накнадни рад и то:1. све хигијенско-техничке заштитне мере за личну заштиту радника, заштиту на објекту и за околину (као ограде, мостови, надстрешнице, разне помоћне и санитарне објекте идр.), као и заштита постојећег зеленила на градилишту;2. трошкова радне механизације, ако није из сопственог погона;3. сва обележавања пре почетка ископа и касније при изградњи објекта;4. чишћење и одржавање реда на објекту за време извођења радова, са одвозом разног смећа, шута и отпадака, док се завршно чишћење предвиђа као посебна позиција;5. сва потребна испитивања материјала и прибављање потребних атеста, нарочито за бетон, креч, опеку, песак и шљунак; 6. уређивање градилишног простора и земљишта око новоподигнутог објеката, које је коришћено за градилиште, односно његово довођење у уредно стање без остатка грађевинског шута, обезбеђење могућности за ускладиштење материјала и алата коопераната, занатлија и инсталатера;7. Евентуална заштита објекта (конзервирање) у екстремним периодима времена градње, заштита треба да се обезбеди од пребрзог сушења и сл., као и неговање конструкције после израде (нпр. квашење бетона);

- Остало

Сав употребљени материјал мора бити квалитетани да у потпуности одговара условима и одредбама ЈУС-а.
Сви радови морају бити изведени по важећим техничким прописима, солидно, савесно и квалитетно.

3.1 ОПИС ПОСЛОВА: НА ИНФО ЦЕНТРУ

- Рушење

Приликом рушења објекта или дела објекта извођач радова је дужан да се придржава мера и норматива заштите на раду, а посебно одредби  регулисаних чланом 135 до 141 Правилника о заштити на раду и грађевинарству, сл. Лист СФРЈ бр. 42/68 год.
Пре почетка радова на рушењу или демонтирању дела објекта или објекта у целини, извођач је дужан да искључи све прикључке инсталација.Сва рушења и демонтирања морају бити пажљиво изведена како би се материјали што мање оштетили.Материјале приликом рушења или демонтаже (ако то тражи инвеститор) класифицирати по врстама и димензијама, очистити и сложити на привремену депонију коју надзорни орган одреди у оквиру градилишта. Извршити селекцију употребљивог и неупотребљивог материјала и издвојити део материјала предвиђеног за поновно уграђивање, и записнички предати наручиоцу на употребу.
Неупотребљиви материјал утоварити у возило, одвести ван градилишта и истоварити на депонији.Градилиште после рушења и одвоза неупотребљивог материјала (шут и друго) мора бити чисто, уредно и оспособљено за извођење нових радова.Делови објекта који се руше или демонтирају морају бити тачно према пројекту обележени како би се избегла непотребна рушења или демонтаже. Уколико се грешком извођача поруше или оштете делови зидова или конструкција који нису предвиђени за рушење, извођач радова је дужан да их доведе у првобитно стање о свом трошку. Код пробијања отвора за врата или прозоре или код њиховог проширења, извођач је дужан да угради монтажне надвратнике и надпрозорнике или надпрозорнике и надвратнике ливене на лицу места уз претходно подухватање масе зида која остаје изнад отвора, а рушење да изврши онда када носачи буду спремни да прихвате опререћење.Извођач може, ако нађе за сходно, да масу зида изнад отвора који се пробија поруши до таванице, а потом, након израде надвратника или надпрозорника, поново озида без надокнаде о свом трошку.За отворе већих димензија у носећим зидовима мора претходно бити урађен статички прорачун, као и детаљи подухватања и уградње носећих елемената.
Јединачном ценом је обухваћено штемовање и подухватање зидова ради уградње надвратника или надпрозорника, пробијање отвора, сечење арматуре, потребна радна скела, чишћење и слагање опеке, заштита и одношење порушеног материјала до депоније у оквиру градилишта.Обрачун обијеног набубрелог малтера са унутрашњих или спољашњих зидова и плафона ради се по м2 на бази стварно извршених количина мерених као описани правоугаоник око обијеног места и утврђених обострано потписаном грађевинском књигом.Код вађења столарије – прозора и врата, за коју се захтева поновна уградња, претходно извршити нумерисање и скидање прозорског крила са рама прозора,  односно крила врата са штока или футера, а потом  вадити рамове из зидова водећи рачуна да се не оштете.Након демонтаже, крила прозора или врата поново комплетирати са одговарајућим рамом или штоком и уколико се иста столарија поново не уграђује у објекат, записнички је предати наручиоцу радова или је одвести на депонију.Демомтажа спуштених плафона ће се обрачунати по м2 комплетно са подконструкцијом.Зидне облоге од дрвета – ламперија или слично, зидовима који се руше, пажљиво ће се скинути и  сложити на место које одреди надзорни орган.Обрачун за скидање дрвених облога ради се по м2 површине зида.Демонтажа фиксног – уграђеног намештаја извршиће се по комаду, а исти ће записнички бити предат инвеститору уколико се поново не уграђује.Коштање рашчишћавања објекта или дела објекта након рушења и одношења на привремену депонију у оквиру градилишта, а такође и разврставање и класификација материјала улазе у јединачну цену сваке позиције.Одвоз преосталог шута на градску депонију обрачунаваће се комплетно са утоваром и истоваром.Све обавезе и трошкови по одредбама ових Општих услова падају на терет извођача радова, уколико то позицијом рада није другачије одређено, па је извођач дужан да их урачуна у јединачне цене позиција рушења и не може захтевати никаква додатна плаћања.

- Сво рушење радити пажљиво са сечењем делова конструкције који се руше да неби дошло до разарања (слабљења) осталих конструктивних елемената који се не руше.

- У цену радова  обрачунати  одвоз шута и осталог материјала на депонију коју одреди инвеститор (надзорни орган) удаљену до 10км.

-	Зидарски радови

Све зидарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савремене механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, елементи и везивна средства морају бити прописаног квалитета-да поседују атесте.
Изведени радови морају бити равни, да имају задате геометријске облике, односно да у свему одговарају условима техничке документације.                                              
Код извођења хоризонталних и вертикалних бетонских серклажа, за укручење зидова употребљени бетонски  челик, оплата и бетон улазе у јединицу мере зида и неисказују се посебно. Код свих зидова, зиданих у првој етапи, остављати прописану везу за зидове који ће се зидати у другој етапи. Површине које се обрађују, морају бити очишћене од било каквих страних примеса. Обрађене површине морају бити: равне, чисте и правилних углова и ивица. Материјале за обраду, искључиво наносити на прописано припремљену подлогу. Код температура  виших или нижих  од  прописаних, уколико се радови изводе  предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите не утичу на већ  уговорену цену радова. Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке  позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, потребну оплату и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова. Овај опис је саставни део сваке појединаћно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области.

- Тесарски радови

Општи опис за дрвену кровну конструкцију                     
Све радове извести са одговарајућом стручном  радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова. Дрвена грађа мора да одговара техничким прописима и ЈУС-у. Квалитет  грађе мора се подвргнути  испитивању и потребном оптерећењу, а трошкове испитивања сноси  извођач уколико резултати испитивања незадовољавају прописе. Дрвена грађа за кровну конструкцију мора бити израђена тачно по мерама означеним у цртежима за поједине делове кровне конструкције, а евентуални састави  морају бити израђени по прописима за ову врсту радова. Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата комплетну позицију радова, (набавку материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе као и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова).             
За сво време извођења, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере како неби дошло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовање стање. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области. За сво време извођења, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере како неби дошло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовање стање. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области.

- Изолатерски радови

Све изолатерске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.                               Сви употребљени материјали, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета-односно да поседује атесте. Радови се морају извести  квалитетно у свему  према  важећим прописима, стандардима  и  техничкој  документацији. Подлога мора бити чврста, глатка, сува и потпуно равна. Везивне масе несмеју  штетно  да  утичу на подлогу, нити на материјале са којима су у непосредном додиру. Изведене површине морају заузимати правилне геометријске положаје.Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке  позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне  позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи  транспорт, израду, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно изводјење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важецих прописа у грађевинарству из ове области.

- Столарски радови

Све столарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.                                   
Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног квалитета  односно  да поседују атесте.                                            
Радови се морају извести квалитетно у свему према прописима, стандардима, техничкој документацији и овереним  радионичким детаљима.

Столарске радове радити од суве квалитетне грађе без прслина и чворова, наставке радити  најсавременијим  начином. За импрегнацију дрвета користити атестиране материјале. Код спојева разнородних материјала, извршити заптивање-дихтовање извршити спољна и унутрашња опшивања, поставити одговарајући  пројектовани оков за отварање и затварање, као и могућност закључавања. За сво време извођења, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како не би дошло до оштећења ових радова. А ако ипак дође до оштећења извођач ће о свом трошку , уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање. Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата израду и уградњу комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и заштитног материјала, спољни  и  унутрашњи  транспорт, уграђивање, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу сва заптивања, дихтовања, спољна и унутрашња  опшивања, сви окови , импрегнације и финално фарбање-лакирање, као и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова). Овај опис је саставни део сваке појединацно описане позиције радова и исти неискључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области.                                   
НАПОМЕНА:                                                   
Пре израде позиције све мере обавезно контролисати на лицу места.                                                      
Извођач је у обавези да пре израде позиција уради све радионичке детаље и исте достави главном пројектанту на увид и сагласност

- Челична конструкција

Све радове на челичној конструкцији извести са одговарајућом  стручном радном снагом, уз пуну примену  савременог  алата и механизације намењене овој врсти радова.Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног квалитета - односно да поседују атесте. Пре почетка израде позиција извођач је дужан да уради радионичке детаље  и исте поднесе пројектанту на оверу. Важеће атесте морају да поседују и мајстори вариоци за одређене врсте радова. Конструкцију извести у свему према  техничкој  документацији статичком прорачуну и радионичким детаљима, уз обавезну употребу савремених метода за спречавање деформисања приликом варења. Места спајања и заваривања морају  бити  сува, чиста односно без трагова страних примеса.  Контролу  варова вршити једном од метода по захтеву надзорног органа. Основну заштиту конструкције извршити у радионици, по монтажи конструкције изврсити још једну заштиту, а затим исту фарбати два пута бојом за челик. За сво време извђења радова, односно до предаје  објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере,  како  неби дошло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до  оштећења извођач ђе о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање. Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи  транспорт, израду и монтажу, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, радну и по потреби конструктивну скелу, трошкове контроле варова, заштиту и фарбање конструкције, као и остале  активности  које су неопходне за квалитетно извођење радова). Јединачном ценом радова обухваћени су сви анкери, анкер кутије као и остале везне елементе, како оне на самој конструкцији тако и оне које се уграђују у бетон. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области.

- Покривачки радови

За извођење и обрачун ових радова важе у свему Општи услови за извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова. Подлога за постављање покривача мора бити равна, како би покривач налегао на исту целом својом површином, без гибања. Гребени и слемена морају да буду равни и без таласа. Извођење радова има се извршити стручном радном снагом и првокласним материјалом, који по квалитету одговара постојећим прописима и стандардима. Квалитет материјала документовати, пре употребе, атестима Завода за испитивање материјала, а у свему према појединим позицијама предрачуна. Извођач сноси пуну одговорност за квалитет изведених радова и употребљеног материјала. Отвори испод 3,00 м2 неће се одбијати од површине покривања, међутим, покривање грбина, слемена и увала неће се засебно плаћати и обрачунаваће се у квадратуру покривања. Плаћа се све готово по м2 покривене површине крова, мерено по нагибу.

- Лимарски радови

Све лимарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.                                   
Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства, морају бити прописаног квалитета односно да поседују атесте.  Лимарске радове извести у свему према техничкој документацији и овереним детаљима уз обавезну примену савремених метода за спајање-настављање лима.  Термоизолација у сендвичу лима мора имати одговарајући дистанцер-дистанцер који  одговара намени сендвича. Лим мора  бити  заштићен (поцинковани, пластицифиран, бојен) онакав какав се захтева техничком  документацијом. Изведени радови морају својом дужином и површином да задржавају, код истих позиција, правилан геометријски облик. Сви изведени лимарски  радови  морају у потпуности да служе пројектованој намени. На местима где је лим у директном додиру са другим материјалима (бетом, опека и сл.) исти се мора заштитити: премазима, кровном хартијом и сл. Носачи лима који су непосредно у додиру са лимом морају бити од истородног материјала. За сво време извођења, односно до предаје објекта извођач је дужан да предузме све потребне мере, како  неби  дошло до оштећења ових радова. а ако ипак дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног  органа, радове довести у пројектовано стање. Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи  транспорт, израду и монтажу, мере  заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, потребну радну скелу, тражену заштиту на споју са другим  материјалима, термоиспуне код сендвича и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова). Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области.

- Браварски радови

Све браварске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену  савременог  алата и механизације намењене овој врст радова. Сви употребљени материјали спојна и везивна средства (заштитна средства) морају бити прописаног квалитета - односно да поседују атесте. Пре почетка израде позиција, извођач је дужан да уради радионичке детаље и исте поднесе пројектанту на оверу. Радови се морају извести квалитетно у свему према прописима, стандардима, техничкој документацији и овереним  радионичким детаљима. Браварију радити од профилисаног метала, равних и профилисаних лимова уз комбинацију са осталим  материјалима, како већ то налазе техничка документација и оверени радионички  детаљи.  Код спојева разнородних материјала, извршити потребну заштиту заптивање-дихтовање, извести спољна и унутрашња опшивања, поставити одговарајући пројектовани оков за отварање и затварање, као и могућност закључавања. За сво време извођења, односно  предаје  објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере како  неби  дошло  до оштећења ових радова. А ако ипак дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност  надзорног  органа, радове довести у пројектовано стање. Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду и уградњу комплетне позиције  радова са комплетним  застакљивањем (набавку основног, везног и заштитног  материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све  хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, сва заптивања, дихтовања, спољна и унутрашња опшивања, све окове, заштита и финално бојење-лакирање као и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова). Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену вазећих прописа у грађевинарству из ове области.                                   
НАПОМЕНА:                                                   
Пре израде позиције све мере обавезно контролисати на лицу места.                                                      
Извођач је у обавези да пре израде позиција уради све радионичке детаље и исте достави главном пројектанту на увид и сагласност.

- Спуштени плафони

Све спуштене плафоне извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата намењеног овој врсти радова. Сви уптребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног  квалитета  односно  да поседују атесте. Радови се морају извести квалитетно у свему према прописима, стандардима, техничкој документацији и овереним извођачким детаљима. Начин и правац постављања спуштеног плафона радити у свему према опису и детаљима из пројекта, а уз обавезну сагласност пројектанта. Узорке плафона обавезно доставити на сагласност пројектанту. За сво време извођења, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како  не би  дошло до оштећења ових радова. А ако  ипак и дође  до  оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност  надзорног  органа, радове довести у пројектовано стање.                       
Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена радова обухвата израду и уградњу комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и заштитног материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне  и  вертикалне  преносе, неопходну радну скелу као и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова.  Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области. Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата комплетну израду позиције радова, (набавку основног везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, глачање-шлајфовање мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, уградњу дилатационих трака, уградњу сокл лајсни, чишċење и остале активности неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области.

- Молерско фарбарски радови

Сви молерско фарбарски радови имају се извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савремених алата и механизације намењене овој врсти радова. Сви употребљени материјали, спојна, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета, односно да поседују атесте. Радови се морају извести квалитетно у свему  према  важећим прописима, стандардима и техничкој  документацији.  Подлога мора бити постојана, чиста, сува и потпуно равна. Пре наношења завршног слоја подлогу припремити у свему према важећим прописима и упутствима произвођача материјала. Покривни премази морају потпуно да покрију подлогу. Код површина где се подлога посебно не припрема извршити гитовање мањих неравнина. Употребљени материјали морају добро да пријањају, да су према својој намени отпорни, да нису  штетни по здравље, да неделују агресивно на материјале  са  којима су у додиру, да обрађене површине имају оштре додирне ивице. Одступања у боји и тону су недопустива. Код температура нижих или виших  од  прописаних, уколико се радови изводе предузети мере за заштиту употребљеног материјала. Мере заштите морају трајати до год постоји потреба за истим. Мере заштите неутичу на већ уговорену цену радова. За све време извођења односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како  неби  дошло до оштећења ових радова. Ако ипак и дође  до  оштећења ових радова извођач ће о свом трошку уз сагласност надзорног органа радови извести у пројектовано стање. Приликом извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова чува  и сачува од оштећења.  Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата комплетну израду позиције радова (набавку  основног, везног и материјала  за  заштиту, материјала за глетовање и за импрегнацију,  спољни и унутрашњи транспорт, израду, глачање-шлајфовање, мере заштите све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова).                                    
Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области.

Квалитет и контрола квалитета

Извршилац се обавезује да послове који су предмет ове набавке, изврши у складу са правилима струке, професионално и ажурно.

Извршилац мора да гарантује професионалност и квалитет свих изведених радова који су предмет ове јавне набавке.

Контролу врше стручни надзор, који ће вршити надзор и контролу над извођачем радова.

Рок за извођење радова

Рок за комплетно извођење радова је 60 календарских дана од дана увођења извршиоца у посао од стране Наручиоца. Сматра се да је понуђач уведен у посао када прими писани налог од стране Наручиоца са решењем о именовању надзорног органа.

# 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ И УПУТСТВО КАКО  СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

# (чл. 75. и 76. Закона  о јавним набавкама)

  - Услови за учешће у поступку из  чл. 75. и 76. Закона  о јавним набавкама

Право на учешће у поступку има понуђач ако испуњава обавезне услове за учешће у поступку прописане чланом 75.  ЗЈН и додатне услове које је наручилац навео на основу члана 76. ЗЈН.

Обавезни услови за учешће у поступку (члан 75. ЗЈН):

| 1. | Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1. Закона) |
| --- | --- |
|  | Доказ: | 1.1. извод о регистрацији понуђача издат од Агенције за привредне регистре, односно други одговарајући документ када је за регистрацију надлежан други орган |

| 2. | Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. (члан 75. став 1. тачка 2. Закона) |
| --- | --- |
|  | Доказ: | - правно лице као понуђач: 2.1. извод из казнене евиденије, односно уверење надлежног суда и надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, да оно и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. - предузетник и физичко лице као понуђач: 2.2 извод из казнене евиденије, односно уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Доказ не може бити старији од два месеца пре дана отварања понуда |

| 3. | У с л о в |
| --- | --- |
|  | Да је измирио доспеле порезе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4. Закона) |
|  | Доказ | 3.1. потврда/уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе 3.2. уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Доказ не може бити старији од два месеца пре дана отварања понуда |

| 4. | У с л о в |
| --- | --- |
|  | Понуђач је дужан да, при састављању своје понуде, изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона). |
|  | Доказ | 4.1. од стране одговорног лица понуђача потписана и печатом оверена изјава (текст изјаве садржан у Поглављу 6. конкурсне документације) Напомена: - Уколико понуду подноси група понуђача, сви чланови групе морају дати ову изјаву |

- Додатни услови  за учешће у поступку (члан 76 ЗЈН):

Нема додатних услова.

Указујемо понуђачима на следеће:

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4., у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 75. ст. 2., дефинисане овом конкурсном документацијом.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова за које је доставио изјаву, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- УПУТСТВО  ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

5.1 Језик на којем понуда мора бити састављена

Конкурсна документација се припрема на српском  језику, а  поступак јавне набавке се води на српском језику.

5.2 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена

Понуда мора да садржи:

1. попуњени и од стране понуђача потписани сви делови обрасца понуде (који је садржан у поглављу 6. конкурсне документације и чине га следећи обрасци:  6/1- подаци о понуђачу, 6/2 - начин подношења понуде, 6/3 - подаци о подизвођачу,  6/4 - подаци о члану групе понуђача, 6/5 - образац финансијске понуде и структуре цене, уз напомену да делови 6/3 и 6/4 обрасца понуде не морају бити потписани уколико понуђач понуду подноси самостално);

2. доказе о испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: ЗЈН) на начин прецизиран конкурсном документацијом и то за понуђача, за чланове групе понуђача (уколико понуду подноси група понуђача) и за подизвођача (уколико ће извршење набавке бити делимично поверено подизвођачу), с тим да су докази које је потребно приложити уз понуду таксативно набројани у поглављу 4. конкурсне документације;

3. попуњене и од стране понуђача потписане изјаве и прилоге које су садржане у обрасцима који су саставни део конкурсне документације (налазе се у поглављу 6. конкурсне документације), с тим да образац Трошкови понуде  није неопходно попунити и потписати;

4. Потписан, попуњен и печатом оверен модел уговора.

5.3 Обавештење понуђачима о обавези прописаној чланом  75. Став  2. ЗЈН

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 	Обрасци Изјаве (за понуђач, члана групе и за подизвођача) саставни су део конкурсне документације.

5.4  Израда понуде

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Законом о јавним набавкама, позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.

Понуђач треба да достави понуду у писаном облику.

Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних недостатака понуде.

Понуду треба поднети на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.

Обрасце и изјаве дате у конкурсној документацији понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне документације и исправљене коректором или рукописом, морају се оверити печатом и потписом одговорног лица.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач.

Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и посебних захтева  наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде.

5.5 Начин преузимања конкурсне документације и рок доставе понуда

Конкурсна документација је доступна:

Портал јавних набвки portal.ujn.gov.rs;

Интернет адреса Наручиоца: http://www.zlatibor.org.rs/sr/javne-nabavke

Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште.

Без обзира на начин   подношења понуде, понуђач мора обезбедити да понуда стигне на адресу наручиоца до  13 маја 2020. године до 10 сати.

Понуде се достављају поштом или личном предајом, на адресу: Туристичка организација Златибор, Миладина Пећинара број 2 Златибор. Понуђач понуду подноси  у коверти/кутији затвореној на начин да  се приликом отварања  понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На коверту/кутију понуђач лепи Пропратни образац (садржан  је  Поглављу 6. Конкурсне документације), у који уписује податке о свом тачном називу, адреси, броју телефона и факса, електронској пошти и имену и презимену лица за контакт.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до датума и часа који је одређен у овом позиву.

Наручилац ће по окончању поступка јавног отварања понуда, вратити понуђачима неотворене, неблаговремено поднете понуде.

Понуђач може да поднесе само једну понуду. Рок за подношење понуде истиче дана 13. маја 2020. године у 10 сати.

Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда је јавно и одржаће се дана 13. маја 2020. године у 10.15 сати у Туристичкој организацији Златибор, , Миладина Пећинара број 2 Златибор.

Услови под којим представници понуђача могу да учествују и поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача, који су дужни да  пре почетка јавног отварања понуда,   комисији наручиоца поднесу писана пуномоћја за учешће у поступку отварања понуда, на основу којих ће доказати да поседују овлашћење за учешће у поступку.

5.6  Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона

Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем, са ознаком: ''Измена понуде'', ''Допуна понуде'' или ''Опозив понуде'' за јавну набавку редни број ЈНМВ-р 05/20. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове своју понуду.

5.7 Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

5.8  Понуда са подизвођачем

Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да:

- у Обрасцу понуде наведе назив и седиште подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача;

- за  сваког  од  подизвођача  достави  доказе  о  испуњености  услова  на  начин предвиђен у делу 4.2 конкурсне документације.

Уколико уговор буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Изабрани понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење  обавеза по овом уговору, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

5.9 Заједничка понуда

Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу оквирног споразума.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

5.10 Понуда са варијантама

Понуда са варијантама није дозвољена.

5.11 Рок важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају навођења краћег рока, понуда ће бити одбијена због битног недостатка понуде. (Нуди се уписивањем на одговарајуће место у Обрасцу понуде.)

5.12 Захтеви у погледу начина и услова плаћања

Плаћање је авансно до 20% а остатак у року од 45 дана, од дана пријема уредног рачуна или ситуације која мора бити оверена од старне надзорног органа и инвеститора, на писарницу Наручиоца.

5.13 Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди

Цена се исказује у динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке.

Цена се нуди уписивањем у образац финансијске понуде.

Наручилац није предвидео могућност повећања цене те је понуђена цена коначна.

У случају да сматра да је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН, односно захтеваће детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.

Понуђач сноси све трошкове везане за припрему и достављање понуде.

Трошкове  припреме понуде понуђач приказује у за то предвиђеном обрасцу који је саставни део конкурсне документације, а који понуђач није обавезан да попуни и потпише.

5.14 Подаци о средству финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза

Понуђач је дужан да у моменту потписивања уговора достави средство финансијског обезбеђења за испуњење својих уговорних обавеза (добро извршење посла) као и  и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са клаузулом „без протеста“ и назначеним износом у висини износа од  10% од укупне уговорене вредности без ПДВ, (за меницу за добро извршење посла). Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења меничног овлашћења је најмање 10 дана дужи од дана истека рока трајања уговора, с тим да евентуални продужетак рока за извршење услуга има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење посла.

Наручилац ће уновчити меницу у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Наручилац ће одмах након извршења свих уговорних обавеза од стране изабраног понуђача, изабраном понуђачу вратити неискоришћену меницу и менично овлашћење.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи.

Уколико током важења Уговора настану околности због којих се претходно достављени инструмент обезбеђења не може искористити, изабрани понуђач се обавезује да на писани захтев наручиоца одмах достави нови инструмент обезбеђења у форми и садржини прихватљивој за наручиоца, са роком важења најмање 10 дана дужим од дана истека рока за коначно извршење посла.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење - писмо остаје на снази.

Меница мора бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) од стране лица овлашћеног за располагање средствима на рачуну, која се налазе на депо картонима банака.

Менично овлашћење које прати меницу мора бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) лица које је потписало меницу.

Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за за испуњење својих уговорних обавеза, приликом потписа уговора, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац задржава право да потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.

За повраћај авансног плаћања

Понуђач је у обавези да, достави бланко сопствену меницу за повраћај авансног плаћања у вредности захтеваног авансног плаћања без ПДВ-а приликом закључења уговора, са роком важења до коначног извршења уговора, што ће бити констатовано Записником о примопредаји радова.

Уз меницу понуђач доставља картон депонованих потписа, доказ о регистрацији менице и ОП образац.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор уколико:

- понуђач не започне радове

- понуђач не изведе радове у року и начину како је уговорено

5.15 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: Туристичка организација Златибор, Златибор, Миладина Пећинара бр. 2 или електронским путем: Јован Павловић Е - mail адреса: zlatibor@zlatibor.org.rs, радним данима (понедељак-петак), у периоду од 8,00 до 15,00 часова,  с назнаком: Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку ЈНМВ-у 05/20.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Наручилац је дужан да, у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. Уколико наручилац или понуђач документ из поступка јавне набавке доставе путем електронске  поште или  факсом, дужни су да од друге стране захтевају да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

5.16 Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно његовог подизвођача

Наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда,  a може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

5.17 Стручна оцена понуда

Након спроведене стручне оцене понуда биће вредноване само понуде које су предате благовремено и које у потпуности испуњавају захтеве из конкурсне документације, тј. понуде које су одговарајуће и прихватљиве. Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати већ ће бити одбијене.

5.18 Разлози за одбијање понуде

Понуда ће бити одбијена:

1) уколико није благовремена

2) уколико поседује битне недостатке

3) уколико није одговарајућа

4) уколико ограничава права наручиоца

5) уколико условљава права наручиоца

6) уколико ограничава обавезе понуђача

7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке

5.19  Негативне референце

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године, пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или коначну одлуку другог надлежног органа, које се односе на поступак који је спровео, или уговор који је закључио и други наручилац, ако је предмет јавне набавке истоврстан.

5.20 Обавештење понуђача о резултатима поступка

Рок у коме ће Наручилац донети одлуку у вези са овом јавном набавком је 10  дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора ће бити објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, у року од три дана од дана доношења.

5.21  Критеријум и елементи критеријума за доделу уговора

Избор најповољније понуде извршиће се применом критеријума „најнижа понуђена цена“ .

Код овог критеријума упоређиваће се укупна понуђена цена из понуда без пдв.	У случају да две или више понуда имају једнаку понуђену цену,  предност ће имати понуђач који је понудио дужи гарантни рок. Уколико и по овом основу постоје понуде са истим бројем понуда, избор понуђача ће се извршити путем жреба.

5.22 Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока заподношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од страненаручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева ускладу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте  нује отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда,  а након истека рока из става 3. члана 149. ЗЈН, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Одредбе ст. 3. и 4. члана 149. ЗЈН не примењују се у случају преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није учествовао у том поступку.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификацијеи одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. члана 149. ЗЈН, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана150. ЗЈН

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно на писарницу наручиоца у радно време Наручиоца, радним данима од понедељка до петка од 08:00 до 15:00 часова или препорученом пошиљком са повратницом  на адресу Туристичка организација Златибор, Златибор, Миладина Пећинара бр. 2, са назнаком предмета и броја јавне набавке.

Висина таксе

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

1) 60.000 динара у јавне набавке мале вредности;

2) Уплата таксе: интернет адреса Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки линк:

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Чланом 151. Закона о јавним набавкама  је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између осталог и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће

елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос

средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија

може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на

тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се

подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се

подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за

којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално

осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Примерак правилно попуњеног налога за пренос:

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

Уплата таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства

Уплата таксе за подношење захтева за заштитуправа из иностранства може извршити на девизни рачун Министарства финансија – Управе за трезор:

НАЗИВ И АДРЕСА БАНКЕ:

Народна банка Србије (НБС)

11000 Београд, ул. Немањина бр. 17

Србија

SWIFT CODE: NBSRRSBGXXX

НАЗИВ И АДРЕСА ИНСТИТУЦИЈЕ:

Министарство финансија

Управа за трезор

ул. Поп Лукина бр. 7-9

11000 Београд

IBAN: RS 35908500103019323073

НАПОМЕНА: Приликом уплата средстава потребно је навести следеће информације о плаћању - „детаљи плаћања“ (FIELD 70: DETAILS OF PAYMENT):

– број у поступку јавне набавке на које се захтев за заштиту права односи и назив наручиоца у поступку јавне набавке.

Инструкције за уплате у валутама: EUR и USD могу се видети на сајту: 	http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

5.23  Рок за закључење уговора о јавној набавци

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

5.24  Обустава поступка

Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора у смислу одредби ЗЈН.

Наручилац задржава право да, у случају постојања објективних разлога који му нису били познати нити су се могли предвидети у време покретања јавне набавке, а који доводе до онемогућавања окончања започетог поступка односно услед којих је престала потреба за предметном јавном набавком, одустане од исте и донесе одлуку о обустави поступка.

Одлуку o обустави поступка наручилац доноси у писаној форми, и истовремено објављује обавештење о обустави поступка на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, у складу са одредбама члана 109. Закона о јавним набавкама.

5.25 Измена уговора о јавној набвци

Уколико се  у току трајања уговора укаже потреба и интересовање за   већим обимом радова који су предмет овог поступка, Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке. Вишак радова не може бити већи од 10% вредности уговора без ПДВ-а.Уз сагласност са надзорним органом, наручилац ће  у случају извођења вишкова  радова  донети одлуку о измени уговора у складу са чланом 115. ЗЈН и прилогом 3Л и на основу одлуке изменити уговор у форми анекса који потписују обе уговорне стране

5.26 ГАРАНТНИ РОK

Гарантни рок за изведене радови износи најмање 2 године рачунајући од извршене примопредаје објеката.

Извођач је дужан да у гарантном року, на позив наручиоца, о свом трошку отклони све евентуалне недостатке на објектима који су настали због тога што се извођач није придржавао својих обавеза, у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала.

Уколико извођач не отклони недостатке у примереном року не дужим од 10 дана од дана пријема обавештења од стране наручиоца, наручилац ће активирати средство обезбеђења дато на име отклањања недостатака у гарантном року.

Извођач радова није дужан да отколни недостатке који су настали као последица ненаменског коришћења објеката од стране наручиоца или трећег лица.

6.

ОБРАСЦИ И ИЗЈАВЕ

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ  ЈНМВ-р 05/20,

На основу Закона о јавним набавкама, дајем понуду за набавку радова на инфо центру ЈНМВ-р 05/20, како следи:

| Понуда број: |  |
| --- | --- |
| Датум: |  |

# (понуђач уписује свој заводни број и датум израде понуде)

# 6.1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача |  |
| --- | --- |
| Адреса | Место, |  |
|  | улица и број |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ) |  |
| Име особе за контакт |  |
| Телефон, Телефакс |  |
| Мејл адреса |  |
| Број рачуна и назив банке |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Правно лице је разврстано у: (Попуњава се уколико је понуђач правно лице) | микро, мало, средње или велико (обележити како је понуђач разврстан) |

6.2. ПОНУДУ ПОДНОСИМ:

А) самостално

Б) са подизвођачем:

___________________________________________________

____________________________________________________

В) заједничку понуду са  члановима групе понуђача:

_____________________________________________________

__________________________________________________

______________________________________________________

(заокружити начин на који се подноси понуда и навести називе подизвођача и свих учесника у  заједничкој понуди)

# ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број (ПИБ): |  |
|  | Име особе за контакт |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке која ће се извршити преко подизвођача | % |
|  | Део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача: |  |

| 2) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број (ПИБ): |  |
|  | Име особе за контакт |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке која ће се извршити преко подизвођача | % |
|  | Део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача: |  |

Табелу „Подаци о подизвођачу“, попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем.

У случају већег броја подизвођача образац копирати.

  - ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
|  | Име особе за контакт |  |

| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
|  | Име особе за контакт |  |

| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број (ПИБ) |  |
|  | Име особе за контакт |  |

Попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду.

У случају већег броја чланова групе образац копирати.

Напомена: Понуђач уписује тражене податке у празна поља обрасца понуде.

6.5-1. ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ  ЦЕНЕ

Радови на инфо центру ЈНМВ-р 05/20

| Редни број | Опис | Количина | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажни радови |  |  |  |
| 1.1 | Демонтажа дела крова заједно са свим облогама плафона до позиције у складу са пројектом са употребом одговарајуће скеле. Демонтажа комплетне облоге крова – шиндре. Сву дрвену грађу пажљиво демонтирати и у договору са инвеститором складиштити, а у случају немогућности даљег коришћења сав шут од рушења извести ван објекта, утоварити у камион, одвести на депонију удаљену до 10км, истоварати и испланирати шут на депонији. Обрачун по комплет изведеној позицији | 1 |  |  |
| 1.2. | Демонтажа алу-ролетни и стаклених панела. Све пажљиво демонтирати и у договору са инвеститором складиштити, а у случају немогућности даљег коришћења сав шут од Рушења извести ван објекта, утоварити у камион, одвести на депонију удаљену до 10км, истоварати и испланирати шут на депонији. Обрачун по комплет изведеној позицији | 1 |  |  |
| 2. | Зидарски радови |  |  |  |
| 2.1 | Израда цементне кошуљице размере 1:3 као подлоге за подове. Кошуљица рабицирана арматурном мрежом Q-131 Fi=55 mm, постављеном обавезно у средину слоја. Испод кошуљице се преко ОСБ плоча ( посебно обрачунате ) поставља РЕ фолија. Горња површина глатко пердашена. Обрачун по m² комплет изведене позиције. Цементна кошуљица дебљине око d=3,5cm | 22.17 m² |  |  |
| 2.2 | Набавка материјала и израда лаких гипсаних зидних преграда, сувом монтажом, у свему према упутствима произвођача и пројекту. Састав зидне преграде: једноструке „стандардне“ гипс картонске плоче 12,5mm CW-UW подконструкција 75mm једноструке „стандардне“ гипс картонске плоче 12,5mm Све видне саставе плоча бандажирати и глетовати, што улази јединичну цену позиције. Крила врата су посебно обрачуната у столарским радовима и не улазе у обрачунату количину. Обрачун по m² | 7.83m² |  |  |
| 2.3 | Набавка материјала и израда опшивке инфо пилта, сувом монтажом, у свему према упутствима произвођача и пројекту. Састав зидне преграде: једноструке „стандардне“ гипс картонске плоче 12,5mm CW-UW подконструкција 75mm челична подконструкција 50 mm једноструке „стандардне“ гипс картонске плоче 12,5mm Све видне саставе плоча бандажирати и глетовати, што улази јединичну цену позиције. Крила врата су посебно обрачуната у столарским радовима и не улазе у обрачунату количину. Обрачун по m² | 3.92m² |  |  |
| 2.4 | Набавка материјала и израда лаких гипсаних зидних облога са скривачима за расвету, сувом монтажом, у свему према упутствима произвођача и пројекту. Састав зидне преграде: једноструке „стандардне“ гипс картонске плоче 12,5mm CW-UW подконструкција 75mm Све видне саставе плоча бандажирати и глетовати, што улази у јединичну цену позиције. Обрачун по m² | 8.82m² |  |  |
| 2.5 | Набавка материјала и израда лаких гипсаних зидних облога са скривачима за расвету, сувом монтажом, у свему према упутствима произвођача и пројекту. Састав зидне преграде: једноструке „стандардне“ гипс картонске плоче 12,5mm CW-UW подконструкција 75mm Све видне саставе плоча бандажирати и глетовати, што улази у јединичну цену позиције. Обрачун по m² | 4.52m² |  |  |
| 2.6 | Набавка материјала и израда лаких гипсаних зидних облога сувом монтажом директно на постојећа дрвена брвна, у свему према упутствима произвођача и пројекту. Састав зидне преграде: једноструке „стандардне“ гипс картонске плоче 12,5mm Све видне саставе плоча бандажирати и глетовати, што улази у јединичну цену позиције. Обрачун по m² | 4.05m² |  |  |
| 3. | Тесарски радови |  |  |  |
| 3.1 | Ојачавање кровне конструкције новом која се поставља између постојећих дрвених рогова, изграђена је од храстове грађе прве класе. Димензија елемената нове конструкције према статистичком прорачуну, а израда према детаљима и пројекту и уз сагласност одговорног пројектанта. Нови елементи – стубови, греда, стубац и двеструка клешта се постављају на три позиције у објекту у оси постојећих рогова. Нови делови конструкције, као и постојећи видни рогови се бајцују и лакирају мат лаком, све у складу са детаљима из пројекта. Обрачун по комплет изведеној позицији | 1 |  |  |
| 3.2 | Доградња тоалета. Зидове тоалета радити у систему као и постојећи објекат . Брвна од старог бола са спољне стране дебљине 5cm, чамова подконструкција са термоизолацијом 8cm, унутрашња облога од дасака 2cm. Кровну раван формирати као наставак постојеће кровне равни, настављањем рогова димензије 10х14cm. Кров се дашча даскама d=24 mm, поставља се термоизолација, паропропусна фолија све као у оквиру постојећег крова. Све радити у складу са детаљима из пројекта и уз сагласност одговоног пројектанта. Обрачун по комплет изведеној позицији | 1 |  |  |
| 3.3 | Доградња дела крова Кровну раван формирати као наставак постојеће кровне равни, постављањем рогова димензије 10х14cm. Кров се дашча даскама d=24 mm, поставља се термоизолација, паропропусна фолија све као у оквиру постојећег крова. Све радити у складу са детаљима из пројекта и уз сагласност одговоног пројектанта. Обрачун по комплет изведеној позицији. | 1 |  |  |
| 3.4 | Израда оплате пода, као подлоге за цементну кошуљицу, ОСБ плочама дебљине d=25mm Плоче се постављају у постојећем делу на постојеће подне даске, а у дограђеним деловима на нову челичну конструкцију. Обрачун по m² | 28.32m² |  |  |
| 4. | Изолатерски радови |  |  |  |
| 4.1 | Израда и термоизолације пода Р.Т, плочама минералне вуне дебљине d=10cm које се постављају у оквиру челичне подконструкције пода дограђених делова објекта. На плоче минералне вуне се са горње стране поставља паропропусна фолија. Обрачун по m² термоизолације и фолије. | 8.82m² |  |  |
| 4.2 | Израда хоризонталне хидроизолације подова која се изводи полимерцементним хидроизолационим премазом типа „Сика“, дебљине d=0,5cm Све радити са одговарајућом стручном радном снагом и по упутству произвођача хидроизолације. Обрачун по m² за комплет изведену позицију. | 2.67m² |  |  |
| 5. | Столарски радови |  |  |  |
| 5.1 | Набавка материјала, израда и монтажа унутрашњих дрвених врата. Крило врата дебљине d=4cm састоји се од рама дрвеног масива обострано обложена медијапаном d=4mm и картонске саћасте испуне. Крило врата у равни штока. Између крила и штока поставити гумени дихтунг у фалцу довратника. У поду предвидети гумени одбојник који се поставља на одговарајућем месту. Врата са три шарке по висини, укопавајућом бравом са три кључа, све стандардне католошке производње прве класе. Шток врата, плот и первајз лајсне завршно обрађени полиуретанском белом бојом, са претходном припремом подлоге. Све радити по шеми и опису из пројекта и уз сагласност главног пројектанта. Обрачун по комаду за комплет изведену позицију. Величина 61/205cm (зидарска мера) | 1 ком. |  |  |
| 6. | Челична конструкција |  |  |  |
| 6.1 | Набавка, израда, транспорт и монтажа челичне конструкције дограђеног дела објекта у завареној изради од кутљастих профила у свему према техничкој документацији од челика Ч 0361 и Ч 0362, а према одговарајућим техничким прописима за челичне конструкције са свим спојним средствима. Конструкцију испескирати до Sa 2,5 према SIS 055900 и антикорозивно заштитити алкидном систему са два основна и два заштитна премаза укупне дебљине мин. 120 микрона. Извођач је дужан да изради радионичке детаље и достави их пројектанту на оверу. Обрачун по комплет изведеној позицији. | 1 |  |  |
| 6.2 | Набавка, израда, транспорт и монтажа челичне подконструкције инфо пулта у завареној изради од кутљастих профила у свему према техничкој документацији од челика Ч 0361 и Ч 0362, а према одговарајућим техничким прописима за челичне конструкције са свим спојним средствима. Конструкцију испескирати до Sa 2,5 према SIS 055900 и антикорозивно заштитити алкидном систему са два основна и два заштитна премаза укупне дебљине мин. 120 микрона. Извођач је дужан да изради радионичке детаље и достави их пројектанту на оверу. Обрачун по комплет изведеној позицији. | 1 |  |  |
| 7. | Покривачки радови |  |  |  |
| 7.1 | Набавка и монтажа дрвене облоге крова – шиндре од црног бора. Шиндра димензија d=0,5cm на претходно припремљену подлогу у свему према пројекту. Обрачун по m² комплет изведене позиције. | 47.24m² |  |  |
| 8. | Лимарски радови |  |  |  |
| 8.1 | Опшивање рогова на фронталном делу објекта бојеним поцинкованим лимом дебљине d=0.55mm, развијене ширине 50cm заједно са свим потребним везивним материјалом. Обрачун по m² комплет изведене позиције. | 5.50m² |  |  |
| 9. | Браварски радови |  |  |  |
| 9.1 | Набавка материјала, израда и монтажа алуминијумских застакљених преграда – портала. Израда и постављање улазног фасадног портала од елоксираних алуминијумских профила, димензија 178+366+178/278+165cm. Портал израдити у растеру по спецификацији од елоксираног алуминијума са вишекоморним системом профила и термо-изолационим стаклом d=6+12+4mm и дихтовати еластичним материјалом. Портал се позициониора и фиксира у дрвену конструкцију објекта. Портал се састоји од две бочне стране димензија 178/278cm фронта димензија 366/278+165cm, које су наткривене кровним равнима. Једна бочна страна садржи улазна врата у објекат, димензија 80/205cm са надсветлом, а друга има фиксне елементе симетричне поделе. На фронту димензија 366/278cm централни елемент је фиксни а бочне стране се клизно отварају. У троугаоном делу фронта, димензије 386/190cm, се у оквиру дрвеног носача монтирају троугаони прозори одређени на исти начин као и остатак портала, а у димензијама према цртежу. Оков за врата треба да одговара произвођачу као и систем профила и мора одговарати димензијама и тежини крила, као и начину отварања. Врата треба опремити бравом са три кључа и прагом који је у равни са подом, рукохватом од алуминијума на спољној страни и паник шипком на унутрашњој. Неопходно је прибавити атест од произвођача којим се гарантује пројектована топлотна проводљивост к=1,5Wm2K комплетног склопа који се уграђује. Обрачун по комплет изведеној позицији. | 1 |  |  |
| 10. | Керамичарски радови |  |  |  |
| 10.1 | Поплочавање подова противклизним керамичким плочицама дебљине d=10mm прве класе, боје и димензије према избору пројектанта. Плочице се полажу фуга на фугу у слоју одговарајућег лепка. Све фуге залити одговарајућом фуген смесом. Приликом постављања плочица где је то потребно водити рачуна о изради правилних падова према подној решетки. Обрачун по m² комплет изведене позиције | 22.17m² |  |  |
| 10.2 | Израда сокле противклизним керамичким плочицама дебљине d=10mm, прве класе, боје и димензије по избору пројектанта. Плочице се полажу фуга на фугу у слоју одговарајућег лепка Све фуге залити одговарајућом фуген смесом. Обрачун по m² комплет изведене позиције | 13.33m² |  |  |
| 11. | Спуштени плафони |  |  |  |
| 11.1 | Израда спуштеног плафона који се изводи од гипс картонских плоча дебљине d=12.5mm које се постављају преко одговарајуће металне подконструкције са штелујућим висаљкама које се причвршћују за постојећу конструкцију крова – рогови и даске. Плафон има скриваче за расвету. Плафон радити у свему као систем „Кнауф“ или „Ригипс“. Висина спуштања плафона до 30cm. Дилатационе фуге, отворе за светиљке, висилице, засторе и ревизине отворе урадити према пројекту ентеријера. Обрачуном позиције обухватити бандажирање и глетовање спојева плоча. Обрачун по m² комплет изведене позиције заједно са подконструкцијом. | 15.00m² |  |  |
| 11.2 | Облагање плафона гипс картонским плочама дебљине d=12.5mm које се постављају преко одговарајућих металних профила који су причвршћени за постојећу кровну конструкцију – рогове. Плафон радити у свему као систем „Кнауф“ или „Ригипс“. Обрачун по m² комплет изведене позиције заједно са подконструкцијом. | 8.10m² |  |  |
| 12. | Молерско фарбарски радови |  |  |  |
| 12.1 | Глетовање гипс картонских површина плафона и зидова глет масом до потпуног изравњавања површина. Обрачун по m² за комплет изведену позицију | 38.74m² |  |  |
| 12.2 | Бојење зидова и плафона дисперзивном бојом РАЛ или сл. по избору пројектанта, два пута, а до добијања уједначеног тена уз употребу одговарајуће покретне скеле. Обрачун по m² за комплет изведену позицију. | 38.74m² |  |  |
| 13. | Инсталатерски радови |  |  |  |
| 13.1 | Набавка материјала и монтажа новопројектованог развода инсталација водовода и канализације. Све инсталације постављати према пројекту и сагласности пројектанта. Пре пуштања у рад проверити функционалност новопостављеног система ViK. У цену позиције урачунати и санитарне елементе – лавабо, славина, wc шоља (monoblok или сл.), сифоне и вентиле. | 1 |  |  |
| 13.2 | Набавка материјала и монтажа новопројектованог развода електроинсталација. Све инсталације постављати према пројекту и уз сагласност пројектанта. Пре пуштања у рад проверити функционалност новопостављеног система. У цену позиције поред репроматеријала урачунати и елементе расвете – висилице, spotlight-ove, лед траке и плафонску расвету | 1 |  |  |
| 14. | Опремање ентеријера |  |  |  |
|  | Набавка материјала и монтажа новопројектованих елемената ентеријера и зидних облога у свему према описима из пројекта. Све радити по детаљима из пројекта ентеријера а узорке приложити на сагласност пројектанту и инвеститору. |  |  |  |
| 14.1 | Кухиња Кухиња дужине 106cm се монтира на претходно припремљену подлогу. Доњи делови – корпус бели универ, фронтови универ храст. Горњи делови – корпус бели универ, фронтови универ храст. Оков средњег квалитета – Hafelle или сл. У цену позиције урачунати судоперу са сифоном и славину. | 1 ком |  |  |
| 14.2 | Инфо пулт Плоча инфо пилта димензија 1560х350х40mm Обрада фурнирани МДФ, фурнир храст, бајц по избору пројектанта, сатен лак. Радна површина инфопулта 1288х260х40mm. Обрада фарбани МДФ, РАЛ 9010, сатен лак. | 1 ком |  |  |
| 14.3 | Комода Комода димензија 1590х250х750mm. Обрада спољног дела корпуса – фурнирани МДФ, фурнир храст, бајц по избору пројектанта , сатен лак. Унутрашњи део корпуса – бели универ. Обрада фронтова – фарбани МДФ, РАЛ 9010, сатен лак. Оков средњег квалитета – Hafelle или сл. Укопавајуће ручке. | 1 ком |  |  |
| 14.4 | Изложбени сто Изложбени сто димензија 500х500х500mm. Ноге – пластифицирани челични профили, РАЛ 9005. Плоча стола – фарбани МДФ, на дрвеној подконструкцији РАЛ 9010, лак сјај 60%. | 3 ком |  |  |
| 14.5 | Мултимедијални сто Мултимедијални сто димензија 1500х300х900mm. Ноге – пластифицирани челични профили, РАЛ 9005 или сл. Плоча стола – фарбани МДФ на дрвеној подконструкцији РАЛ 9010, лак сјај 60%. | 2 ком |  |  |
| 14.6 | Сто са макетом Сто са макетом димензија 1500х1000х900mm. Ноге – пластифицирани челични профили , РАЛ 9005. Плоча испод макете – фарбани МДФ на челичној поконструкцији РАЛ 9010, лак сјај 60%. Поклопац – ламелирано сигурносно стакло 4+4mm | 1 ком |  |  |
| 14.7 | Обрада зида – панел са летвицама Подлога – фарбани МДФ, РАЛ 7021 лак сатен. Летвице – 30х30mm, 20х20mm, фурнирани МДФ, фурнир храст, бајц по избору пројектанта, сатен лак. Летвице се са задње стране шрафе за подлогу а подлога лепи на зид. | 8.50m² |  |  |
| 14.8 | Шток врата Врата димензије 650х2050mm. Рам врата дебљине 30mm. Обрада - фурнирани МДФ, фурнир храст, бајц по избору пројектанта, сатен лак | 1 ком |  |  |
| 14.9 | Инфо табла Табла димензија 840х1160mm. Рам табле 30х30mm. Обрада фурнирани МДФ, фурнир храст, бајц по избору пројектанта, сатен лак. Подлога димензија 780х900mm. Инфо табла димензија 780х900mm. Пулт димензија 780х300х200mm. Обрада – фарбани МДФ, РАЛ 9010, лак сјај 60% | 1 ком |  |  |
| 14.10 | Полица Полица димензије 1590х250х40mm. Полица се фиксира на дрвену подконструкцију у оквиру гипс-картон обраде зида. Обрада - фурнирани МДФ, фурнир храст, бајц по избору пројектанта, сатен лак. | 3 ком |  |  |
| 14.11 | Полица Полица димензија 420х130х40mm. Полица се шрафи на подлогу у оквиру зидног панела (посебно обрачунато). Обрада фарбани МДФ, РАЛ 7021, лак сатен. | 2 ком |  |  |
|  | 15. Разни радови |  |  |  |
| 15.1 | Чишћење свих подова, прозора, врата и санитарне опреме по завршетку свих грађевинских радова. Обрачун по m² нето површине. | 25m² |  |  |
|  |  | УКУПНО: |  |  |

НАПОМЕНА:

АВАНС: ___________________(до 20%)

РОК  ПЛАЋАЊА: ________________________(Рок плаћања не може бити дужи од 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама)

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:    ___________  дана од дана отварања понуде.

(минимум 30 дана)

- ГАРАНТНИ РОК:_______________ година од дана примопредаје радова

( минимално 2 године)

Понуду попунити, потписати и оверити печатом.

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
|  | - потпис - |

6.7

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ

ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

ЈНМВ-р 05/20

У вези члана 75, став 2 Закона о јавним набавкама,  као заступник понуђача

...................................................................................................................................................... ,

(назив понуђача)

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем   да је

именовани понуђач  поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (чл. 75. ст. 2. Закона).

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
|  | - потпис - |

Место_____________

Датум_____________

Напомене:

1.  Изјаву обавезно потписати. У супротном, понуда ће бити одбијена.

6.8 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ЈНМВ-р 05/20

У  складу  са  чланом  26.  Закона  о  јавним  набавкама   као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова,  као  понуђач:                                                                                                                                                                                  ___________________________________________ , дајем

ИЗЈАВУ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова, ЈНМВ-р 05/20, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Напомене:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако  утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у  поступку  јавне набавке у смислу закона којим се уређује  заштита конкуренције.  Мера  забране  учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико  понуду  подноси  група  понуђача, Изјава  мора бити потписана  од  стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
|  | - потпис - |

Место _____________

Датум _____________

Напомена:

- Изјаву обавезно потписати. У супротном, понуда ће бити одбијена.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________________, у поступку јавне набавке број: ЈНМВ-р 05/2020, Радови на инфо центру, испуњава услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и чл. 76. ст. 2. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

  - Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

| Датум | Печат и потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| _______________ | _________________________________ |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА O ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________ у поступку јавне набавке: Радови на инфо центру редни број ЈНМВ-р 05/20, испуњава услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиштена њеној територији).

| Датум | Печат и потпис овлашћеног лица |
| --- | --- |
| _______________ | _________________________________ |

6.11 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА  ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ЈНМВ-р 05/20

У складу са чланом 88. став 1 Закона о јавним набавкама,  изјављујемо да је

Понуђач ................................................................................................................................... ,

(назив понуђача)

у  предметном  поступку јавне набавке имао следеће трошкове:

| Р.бр. | Опис | Износ |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
|  | УКУПНО: |  |

|  | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- |
|  | - потпис - |

Место _____________

Датум ______	_______

Напомена:

- Достављање ове изјаве није обавезно!

Понуђач   не може тражити од наручиоца накнаду трошкова припремања понуде.

ПРОПРАТНИ ОБРАЗАЦ

(попунити и залепити на коверту/кутију)

датум и сат подношења: (попуњава Писарница Наручиоца )

ПОНУДА - НЕ ОТВАРАТИ!

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ: Радови на инфо центру

БРОЈ ЈНМВ-Р 05/20

НАРУЧИЛАЦ:

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗЛАТИБОР

МИЛАДИНА ПЕЋИНАРА БРОЈ 2

31315 ЗЛАТИБОР

ПОНУЂАЧ:

назив:

адреса:

број телефона:

број телефакса: електронска адреса:

име и презиме лица за контакт:

- М О Д Е Л   У Г О В О Р А –Напомене:

- У случају потписивања уговора са понуђачем који је у својој понуди навео једног или више подизвођача, у уговору морају бити наведени сви подизвођачи.

- У случају потписивања уговора са подносиоцима заједничке понуде, у уговору морају бити наведени сви учесници заједничке понуде.

- Садржина потписаног уговора неће се разликовати од садржине модела уговора.

-  Понуђач треба да попуни, овери и потпише модел уговора за сваку партију посебно.

МОДЕЛ  УГОВОРА

- Наручилац: Туристичка организација „Златибор“,Златибор, улица Миладина Пећинара број 2, ПИБ 101074764, матични број 17034693, кога заступа директор Владимир Живановић (у даљем тексту: Наручилац) и

- __________________________________________________________ са седиштем у ___________________________, улица_______________________________________, кога заступа___________________________________, директор (у даљем тексту: Извршилац), ПИБ______________, мат. бр.______________, рачун број :_______________________ , код __________________банке.

У даљем тексту: Уговорне стране

- ___________________________, улица________________________________, кога заступа___________________________________, директор ( ПОДИЗВОЂАЧ/УЧЕСНИК ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ)  ПИБ______________, мат. бр.______________, рачун број :_______________________ , код __________________банке.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да  је  Наручилац,  на  основу  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број: 124/2012, 14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности, чији су предмет радови на инфо центру број ЈНМВ-р 05/20

- да је Извршилац доставио (самостално/заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће преузето из понуде), која у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора;

- да je Наручилац, овај уговор закључио на основу члана 112. Закона о јавним набавкама.

Полазећи од констатација из претходног става,  уговорне стране, овим уговором, регулишу међусобна права и обавезе, у погледу предмета овог уговора.

Предмет уговора

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:      Радови на инфо центру број ЈНМВ-р 05/20, а све према понуди   изабраног понуђача.

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности, Понуђач _______________________________, као изабрани најповољнији понуђач се обавезује  да изведе предметне радове,  све у складу са техничком спецификацијом  које је  саставни део овог уговора, према условима који су одређени конкурсном документацијом и прихваћеном понудом Понуђача бр.________ од _____._____.2020. године, заведеној код Наручиоца под бројем ______ од _____. _____.2020. године, а која је саставни део овог уговора.

Члан 2.

Наручилац се обавезује да на име извршених радова исплати износ од______________________ РСД-а без ПДВ-а, ____________________ РСД-а са ПДВ-ом. Понуђена цена даје се као фиксна за период важења Уговора.

Вишак радова

У току извођења радова  може доћи до промењеног обима изведених, уговорених  радова -вишак радова, у складу са Посебним узансама о грађењу "Службени лист СФРЈ", бр. 18/77.  Уз сагласност са надзорним органом наручиоца одобриће се плаћање вишка радова. Плаћање ће се вршити према јединичним ценама наведеним у понуди. Вишак радова не може бити већи од 10% вредности уговора без ПДВ-а.

Уз сагласност са надзорним органом, наручилац ће  у случају извођења вишкова  радова  донети одлуку о измени уговора у складу са чланом 115. ЗЈН и прилогом 3Л и на основу одлуке изменити уговор у форми анекса који потписују обе уговорне стране.

Члан 3.

Плаћање ______-% аванс а остатак у законском року од 45 дана по пријему оригиналног рачуна или ситуације на писарницу Наручиоца. Понуђач је дужан да уз рачун приложи Грађевинску књигу која је оверена од стране овлашћеног лица Наручиоца, односно стручног надзора.

Члан 4.

Извођач се обавезује да:

1. Да изведе радове, из члана 1. овог уговора, у свему према техничким условима из конкурсне документације и усвојеној понуди са предмером радова, квалитетно, поштујући професионална правила струке ангажованих на извршење уговорених обавеза, у складу са прописима, стандардима и техничким нормативима;

2.  Уговорне обавезе, из чл. 1 овог уговора, изврши у року утврђеном чл. 6. овог уговора, изузимајући случајеве из члана 7. овог уговора;

3. Надзорном органу Наручиоца омогући вршење надзора у току извођења монтаже и осталих уговорених радова и да води дневник и осталу пратећу документацију предвиђену важећим прописима које уредно подноси на увид и оверу надзорном органу Наручиоца;

4. Именује одговорно лице за извођење радова и о томе писмено обавести Наручиоца;

5. Надокнади штете које приликом извршења уговорних обавеза причини својом кривицом приватним власницима и правним лицима;

6. Приликом  извођења радова достави за уграђене материјале: атестну документацију и гарантни лист за испоручену опрему и материјале које намерава да угради;

7. Предузме законом прописане мере заштите на раду;

8. За свако одступање од уговорних обавеза, из члана 1. овог уговора, у односу на пројектовану документацију, мора имати писмену сагласност надзорног органа Наручиоца уписану у дневник;

9. Све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог уговора.

Члан 5.

Наручилац се обавезује да:

1. Извођачу омогући несметани приступ локацији;

2. Именује надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача;

3. Да преко свог надзорног органа врши стручни надзор над извршењем уговорних обавеза, из члана 1. овог уговора, и уредно оверава дневник и осталу пратећу документацију;

4. Да Извођачу уредно исплаћује изведене радове на начин и у роковима ближе одређеним одредбама овог уговора;

6. Да све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог Уговора.

Члан 6.

Понуђач је дужан  да наведене радове  обавља континуирано у складу са правилима струке и захтевима Наручиоца. Понуђач се обавезује да уговорене радове изведе у року од 60 календарских дана од дана увођења извршиоца у посао од стране Наручиоца. Сматра се да је понуђач уведен у посао када прими писани налог од стране Наручиоца са решењем о именовању надзорног органа. Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

У случају кад, после закључења уговора, наступе догађаји и околности, које отежавају испуњење обавезе једне стране, који се могу сматрати „вишом силом“, уговорне стране могу споразумно изменити – продужити рок за извршење обавезе из претходног члана.

Уговорени рок, из члана 7., продужиће се за онолико дана, колико су трајале околности наведене у претходном ставу, што ће овлашћени представници заједнички констатовати у писаном документу – записнику.

Члан 7.

Наручилац се обавезује да све евентуалне примедбе на квалитет достави извршиоцу у писаној форми, а извршилац је дужан да у року, не дужем од три дана, отклони недостатке.

У случају неажурног обављања преузетих обавеза и смањеног квалитета изведених радова, надзорни орган има право да умањи испостављени рачун за ситуацију.

Члан 8.

Након  завршетка  уговорених  радова,  а по  позиву  извођача  радова, Наручилац посла ће извршити пријем радова и о томе сачинити записник.

Члан 9.

Гарантни рок за изведене радови износи ___ година (најмање 2 године)  рачунајући од извршене примопредаје радова.

Извођач је дужан да у гарантном року, на позив наручиоца, о свом трошку отклони све евентуалне недостатке на локалитету за радове, а који су били предмет ове набавке који су настали због тога што се извођач није придржавао својих обавеза, у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала.

Уколико извођач не отклони недостатке у примереном року не дужим од 10 дана од дана пријема обавештења од стране наручиоца, наручилац има право да активира средство обезбеђења.

Члан 10.

Ако задоцни са испуњењем уговорних обавеза, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну и то:

за сваки дан задоцњења у висини 0,5% (0,5 проценат) од укупно уговорене цене, с тим што укупан износ уговорене казне не може прећи 5% (пет процената) укупно уговорене цене.  Уговорна казна се обрачунава до примопредаје предметног објекта, који је предмет изградње.

Ако је штета коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза Извођача или због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Извођача већа од износа уговорне казне, Наручилац има право на разлику до потпуне накнаде штете.

У случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Извођача, Наручилац без посебног саопштења Извођачу задржава своје право на уговорну казну. Наручилац ће, у складу са одредбама овог уговора, према датуму завршетка уговорних обавеза из Записника о коначној примопредаји радова,утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране Извођача, и на основу тога обрачунати висину уговорне казне, за који износ ће умањити исплату уговорене цене, из члана 2. овог уговора.

Члан 11.

Понуђач је дужан да у моменту потписивања уговора достави средство финансијског обезбеђења за испуњење својих уговорних обавеза (добро извршење посла) и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са клаузулом „без протеста“ и назначеним износом у висини износа од  10% од укупне уговорене вредности без ПДВ, (за меницу за добро извршење посла). Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења меничног овлашћења је најмање 10 дана дужи од дана истека гарантног рока трајања уговора, с тим да евентуални продужетак рока за извршење услуга има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен рок за извршење посла.

Наручилац ће уновчити меницу у случају да изабрани понуђач не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Наручилац ће одмах након извршења свих уговорних обавеза од стране изабраног понуђача, изабраном понуђачу вратити неискоришћену меницу и менично овлашћење.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи.

Уколико током важења Уговора настану околности због којих се претходно достављени инструмент обезбеђења не може искористити, изабрани понуђач се обавезује да на писани захтев наручиоца одмах достави нови инструмент обезбеђења у форми и садржини прихватљивој за наручиоца, са роком важења најмање 10 дана дужим од дана истека рока за коначно извршење посла.

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење - писмо остаје на снази.

Меница мораа бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) од стране лица овлашћеног за располагање средствима на рачуну, која се налазе на депо картонима банака.

Менично овлашћење које прати меницу мора бити потписана оригиналним потписом (не може факсимил) лица које је потписало меницу.

Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство обезбеђења за за испуњење својих уговорних обавеза, приликом потписа уговора, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а наручилац задржава право да потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.

Понуђач је у обавези да, достави бланко сопствену меницу за повраћај авансног плаћања у вредности захтеваног авансног плаћања без ПДВ-а приликом закључења уговора, са роком важења до коначног извршења уговора.

Уз меницу понуђач доставља картон депонованих потписа, доказ о регистрацији менице и ОП образац.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор уколико понуђач не изведе радове у року и како је уговорено или уколико не започне радове

Члан 12.

Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења о раскиду уговора.

Члан 13.

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и прописи који се односе на предмет овог уговора.

Члан 14.

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно.

У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Ужицу.

Члан 15.

Овај уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и важи до испуњења уговорних обавеза, а најдуже годину дана од дана обостраног потписивања овог уговора.

Члан 16.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка.

ДОБАВЉАЧ							НАРУЧИЛАЦ

Директора, Владимир Живановић

____________________  			            _________________________________