РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Туристичка организација „Златибор“

Ул. Миладина Пећинара бр.2

Број: ЈНМВ-д 12/18-4/2

Датум: 07.05.2018. године;

З л а т и б о р

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори на питања везано за набавку број ЈНМВ-д 12/18

**Питање бр.1:** Позиција 03-уградни плакар

Да ли корпуси плакара могу бити израдјени од универа дебљине 18 мм, што

је стандардна дебљина универа, уместо дебљине од 12 мм како је наведено у техницкој спецификацији?

**Одговор:** Корпуси се раде од универа дебљине 18мм, 12мм су била само „ледја"

док је опција за израду био МДФ.

**Питање бр.2:** На достављеним цртежима у пројекту плафон ормара који такође чини корпус, је котиран дебљибном 18 мм, па Вас молимо да усагласите цртеже

са описом.

**Одговор:** Плафон и треба да буде 18мм, а раније је наглашено да цртежи због

накнадне промене материјала не кореспондирају у потпуности са описима из

јавне набавке.

**Питање бр.3:** Позиција 00-22 Пулт испод умиваоника у обрасцу "

ИИ Врста техницке карактеристике (спецификације) квалитет...." није наведа количина тј. бр. комада.

**Одговор:** Потребно је 12 комада, и у овом делу биће објављена измена Конкурсне документације.

Комисија за ЈНМВ-д 12/18

Момчило Михаиловић с.р