РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Туристичка организација „Златибор“

Ул. Миладина Пећинара бр.2

Број: ЈНМВ-р 14/19

Датум:  30.05.2019. године;

З л а т и б о р

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАБАВКА ЗАВРШНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗГРАДИ ОМЛАДИНСКО – КУЛТУРНИ ЦЕНТРА НА ЗЛАТИБОРУ, ЈНМВ-Р 14/19

- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ-

Златибор, мај 2019. године

С А Д Р Ж А Ј

1.	ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3.	ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ДРУГИ ЗАХТЕВИ

4. 	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76.

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

5.	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

6.	ОБРАСЦИ

7. 	МОДЕЛ УГОВОРА

Укупан број страна: 36

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив, адреса Наручиоца : Туристичка организација „Златибор“

2.	Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

3.	Предмет поступка јавне набавке: Набавка завршних грађевинских радова на згради омладинско – културни центра на Златибору

4.	Резервисана набавка: не

5.	Електронска лицитација: не

6.	Контакт: Оливера Никитовић , тел: 031/841-646, мобилни 064/8517649.

Е - mail адреса: : zlatibor@zlatibor.org.rs

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.	Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

* назив и ознака из ОРН:  45262600	Разни специјализовани грађевински радови

2.	Опис - назив набавке:  Предмет јавне набавке је набавка завршних грађевинских радова на згради омладинско – културни центра на Златибору

3.	Подаци о оквирном споразуму: нема

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ ЗАХТЕВИ

Партија број 1. ОБЛАГАЊЕ ПОТПОРНОГ ЗИДА

| Редни број | Опис | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и уградња хидроизолационог двокомпонентног пренмаза типа «Сика107». Уградњу извршити према технолошком упутству произвођача | 150m² |
| 2. | Набавка материјала и облагање потпорног зида ломљеним каменом типа «Студеница» d=30mm у цементном малтеру за завршним фуговањем | 150m² |

Партија број 2. ИЗРАДА КИНО-КАБИНЕ

| Редни број | Опис | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Испорука и монтажа спуштеног плафона, од стандардних гипскартонских плоча d=12.5мм поставњених на металну потконструкцију од поцинкованог лима. Сви спојеви плоча и места шрафњена се попуњавају масом за испуну и бандажирају траком са стакленим влакнима. Обрада спојева у квалитету Q2 конструкције. Обрачун по м2 развијене површине | м² 8.74 |
| 2. | Испорука и монтажа спуштеног плафона, од стандардних гипскартонских плоча d=12.5мм поставњених на металну потконструкцију од поцинкованог лима. Сви спојеви плоча и места шрафњена се попуњавају масом за испуну и бандажирају траком са стакленим влакнима. Обрада спојева у квалитету Q2 конструкције. Обрачун по м2 развијене површине | м² 8.74 |
| 3. | Испорука и монтажа облоге зида од стандардних гипс плоча 12,5мм поставњених на металну подконструкцију од поцинкованог лима. Сви спојеви плоча и места шрафљења се попуњавају масом за испуну и бандажирају траком са стакленим влакнима. Обрада спојева у квалитету Q2 конструкције. Обрачун по м2 развијене површине | м² 20 |
| 4. | Санирање рупа на малтеру на зидовима и плафонима по постављању инсталација одговарајућим материјалима. Обрачун по м2 развијене површине | м²1.5 |
| 5. | Набавка материјала и израда лако-армираног цемент. естриха, просечне дебљине д=6.5цм, као подлоге за подове. Обрачун по м2 развијене површине | м²4.22 |
| 6. | Набавка и уградња лаких дрвених таванских мердевина 120*70cm расклопивих до висине 2.80 метара | ком1 |
| 7. | Набавка материјала, глетовање и бојење унутрашњих зидова и плафона дисперзивном бојом у два слоја, са свим предрадњама. Обрачун по м2 | м² 60.40 |
| 8. | Испорука и монтажа вентилисања топлог ваздуха са DC пројектора одводом пречника D = 200mm и капацитетом протока од cca 600 кубних метара на сат. За убацивање свежег ваздуха у кабину отвори 200х200мм ка улазном холу, затворен обострано вентилационим решеткама. Обрачун по позицији. | ком1 |

Партија број 3. Набавка и уградња браварије

| Редни број | Опис | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Једнокрилна унутрашња пуна врата.Врата су снабдевена стандардним оковом за отварање и закључавање. Димензија: 1.000,00 x 1.300,00 мм Профил : АЛУМИЛ - Ал без термопрекида Боја : Браон РАЛ 8017 | 2 koм |
| 2. | Једнокрилна унутрашња пуна врата. Врата су снабдевена стандардним оковом за отварање и закључавање. Димензија: 1.000,00 x 1.700,00 мм Профил : АЛУМИЛ - Ал без термопрекида Боја : Браон РАЛ 8017 | 1 ком |
| 3. | Унутрашња пуна угаона преграда са једнокрилним вратима.Врата су снабдевена стандардним оковом за отварање и закључавање. Крило врата и фиксна преграда су одигнути од пода 20цм ради лакшег чишћења. Димензија: 2.170,00 x 2.200,00 мм Профил : АЛУМИЛ - Ал без термопрекида Боја : Браон РАЛ 8017 | 1 ком |
| 4. | Унутрашња звучно изолована врата са заштитом од 35 децибела. Крило врата је дрвене подконструкције са облогом од медијапана 6мм. Међупростор између плоча испунити изолационим материјалом који ће обезбедити да звук не продире. У крилоуградити дихтунг гуме и падајуће трагове који обезбеђују звучну изолацију. Шток врата је од профилисаног поцинкованог челичног лима од 1.5мм. Завршно бојен у тону по избору инвеститора. Врата је потребно да имају сертификат о звучној изолованости минимум 35 децибела. Димензија: 810,00мм х 2.110,00 мм | 2 ком |
| 4. | Унутрашња пуна преграда са двоја једнокрилна врата.Врата су снабдевена стандардним оковом за отварањ е и закључавање. Крило врата и фиксна преграда су одигнути од пода 20цм ради лакшег чишћења. Димензија: 1.840,00 x 2.200,00 мм Профил : АЛУМИЛ - Ал без термопрекида Боја : Браон РАЛ 8017 | 1ком |
| 5. | Унутрашња пуна фиксна преграда, одигнута од пода 20цм ради лакшег чишћења Димензија: 1.200,00 x 2.200,00 мм Профил : АЛУМИЛ - Ал без термопрекида Боја : Браон РАЛ 8017 | 1 ком |
| 6. | Једнокрилни прозор са отварањем крила око доње хоризонталне осе. Застакљивање стаклом Float „Extra Clear“ дебљине 6 мм прозирно, светле мере 100*50цм. Оков одговарајући. Димензија: 1.180,00 x 680,00 мм Профил : АЛУМИЛ - Ал без термопрекида Боја : Браон РАЛ 8017 | 2 ком |

Партија број 4. ЕЛЕКТРО-РАДОВИ

| Редни број | Опис | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Испорука и монтажа трофазне струјне шине за шинске рефлекторе дужине 1 метар са потребним прибором-сајлама за качење, и пробором за напајање. | 5ком |
| 2. | Испорука и монтажа трофане струјне шине за шинске рефлекторе дужине 2 метар са потребним прибором-сајлама за качење, и пробором за напајање. | 7ком |
| 3. | Испорука и монтажа трофане струјне шине за шинске рефлекторе дужине 3 метар са потребним прибором-сајлама за качење, и пробором за напајање. | 13ком |
| 4. | Испорука и монтажа шинског рефлектора Shutlle 75 20W/3000K, у комплету са адаптером. | 70ком |

Партија број 5 Набавка и уградња зидних шина за галерију

| Редни број | Опис | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Галеријска шина | 70 м |
| 2. | Зидни носач, подлошка и вијак | 200 ком |
| 3. | Повезујућа пластика | 10 ком |
| 4. | Заптивна пластика | 30 ком |
| 5. | Клизни Zippere (10 kg) | 40 ком |
| 6. | Клизни Zippere (4kg) | 40 ком |
| 7. | Собра, вођица са најлоном, 2m | 100 ком |
| 8. | Собра, вођица са сајлом, 2m | 10 ком |

Напомена (важи за све партије): Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да,  пре извођења предметних радова,  узме тачне и прецизне неопходне одговарајуће мере на лицу места у објекту.

Напомена (важи за све партије): Свуда где је у опису радова наведена марка неког производа Понуђач је дужан да понуди добра иста наведеним или одговарајућих карактеристика. За сву уграђену опрему или материјале потребно је доставити атесте/сертификате приликом уградње.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обавезни услови

Понуђач мора испуњавати следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку јавне набавке и то:

Понуђач мора испуњавати следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку јавне набавке, који су дефинисани чланом 75. Став 1. Тачке:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

- (брисана)

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије

Испуњеност обавезних услова из тачки 1. 2. 4. Понуђач доказује потписаном и печатираном изјавом датом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, Образац број 8.

Услови из члана 75. став 2. Закона

Наручилац од понуђача захтева да при састављању своје понуде  изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву дефинисану обрасцем 2. - конкурсне документације.

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача:

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка  Закона, што доказује печатираном и потписаном Изјавом, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу о испуњености обавезних услова.

Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона се подноси за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач и подизвођач испуњавају заједно, достављањем доказа наведених у конкурсној документацији.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. сав 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује печатираном и потписаном Изјавом, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу о испуњености обавезних услова.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу овим одељком конкурсне документације.

Начин достављања доказа:

Испуњеност услова из члана 75. Став 1. Тачке 1. 2. 4. Понуђач доказује достављањем печатиране и потписане Изјаве, дате под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да испуњава  обавезне услове члан 75. Став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих следећих наведених доказа:

За ПРАВНА ЛИЦА као понуђаче, подизвођаче, односно понуђаче из групе понуђача:

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;

2) а) извода из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда (за дела из надлежности основног и вишег суда), на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

б) извода из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

в) извода из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

3) (брисано)

4) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ под тач. 2), и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу са законом.

Б) ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ као понуђаче, подизвођаче, односно понуђаче из групе понуђача

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

2) извода из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

3) (брисана)

4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

Доказ из тач. 2) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу са законом.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. став. 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова члан 75. Став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. Регистар понуђача је доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. тачка 1) до 5) Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Понуђач је дужан да без одлагања у писаном облику обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

Ово упутство понуђачу како да сачини понуду, садржи податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом.

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

5.2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ

У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1.-, изузев образаца 2. и 7. – које поред члана групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1 попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.

5.3. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

5.4. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка обликована је у пет партија:

Партија 1: Потпорни зид; Партија 2: Кино кабина; Партија 3: Браварија; Партија 4: Електро радови и Партија 5: Зидне шине

5.5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара. Понуда мора бити повезана у једну целину (укоричена, запакована у пластифицирану фасциклу са механизмом и сл.)

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације  доставити на адресу:

Туристичка организација Златибор, Миладина Пећинара број 2, 31315 Златибор, са назнаком:

"ПОНУДА ЗА  ЈНМВ-р 14/19 Партија/е ___________- НЕ ОТВАРАТИ"

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди.

5.6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на коверти

"ИЗМЕНА ПОНУДЕ" или "ДОПУНА ПОНУДЕ" или "ОПОЗИВ ПОНУДЕ" у отвореном поступку  ЈНМВ-р 13/19 ПАРТИЈА БРОЈ _____ - НЕ ОТВАРАТИ".

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу.

Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за подношење исте. Уколико понуђач поступи супротно наведеном Наручилац ће наплатити средство обезбеђења озбиљности понуде.

5.7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Понуђача у року одређеном у позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 10.06.2019. године до  10,00 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Благовремено достављене понуде  биће јавно комисијски отворене у просторијама Наручиоца, дана 10.06.2019. године са почетком у 10:15 часова.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Понуђач је дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија понуда, Наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци, закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу предметне јавне набавке. Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за извршење предметне јавне набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о пословно-техничкој сарадњи и достави Наручиоцу у оригиналу или овереној копији.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним набавкама.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне набавке без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр. 1.Б - Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача којега ангажује.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца 2 и 7- које поред понуђача,  попуњава, потписује и оверава подизвођач у своје име.

Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује печатираном и потписаном Изјавом, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу о испуњености обавезних услова.

Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона се подноси за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Додатне услове у вези са капацитетима понуђач и подизвођач испуњавају заједно, достављањем доказа наведених у конкурсној документацији.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

5.8. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, који се међусобно  према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. Закона о јавним набавкама. Такође, у правном акту треба да буду наведена имена лица, појединачно за сваког понуђача, која ће бити одговорна за извршење набавке.

Понуђачи из групе понуђача, одговарају Наручиоцу неограничено солидарно у складу са Законом.

Сваки понуђач из групе понуђача која пдоноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што што доказује печатираном и потписаном Изјавом, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу о испуњености обавезних услова.

Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди:

-попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла

-попуњен и оверен Обрацац бр. 1А - Подаци о понуђачу из групе понуђача, за све остале чланове групе понуђача.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1-, изузев образаца 2 и 7- које поред члана групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1 попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

5.9. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ

НИСУ ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

(НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА)

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. Закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке. Доказ наведеног може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа  о изведеним радовима који нису у складу са  пројектом

односно уговором

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на  испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

5.10. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може, најкасније осам дана пре истека рока за подношење понуда, да изврши измену конкурсне документације. Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  Све измене, објављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације.

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца, осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за подношење и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

5.11. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Понуду треба поднети на обрасцима из ове Конкурсне документације или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

Понуђач доставља једну понуду  у писаном облику, на приложеном Обрасцу понуде.

Садржину понуде чине поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

- попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу,

- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 2.- Изјава понуђача да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

- докази о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 76., предвиђених чланом 77.- Закона и конкурсном документацијом,

- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда,

- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Техничке спецификације,

- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Образац трошкова припреме понуде,

- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Изјава понуђача о независној понуди,

- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 7.- Изјава о испуњености обавезних услова

- обрасци и докази у складу са тачком 5.9. овог упутства у случају да група понуђача подноси заједничку понуду, односно 5.8. ако понуђач подноси понуду са подизвођачем,

- средство финансијског обезбеђења понуде у складу тачком 5.17. овог упутства.

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених информације или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду тако повезани, да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

5.12. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуду, одбије неприхватљиву понуду.

5.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније три дана пре истека рока за подношење понуде. У случају из става 2. овог члана наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за појашњењима  у вези припремања понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу Наручиоца: Туристичка организација Златибор, Миладина Пећинара број 2, Златибор.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона.

5.14. ЦЕНА

Цена у понуди са свим трошковима исказује се у динарима.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде  по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђена цена даје се као фиксна. Цене су franco Златибор зграда Омладинско-културног центра (у цену су урачунати трошкови уградње, монтаже и транспорта).

5.15. МЕСТО, ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ И КВАЛИТЕТ

Радови који су предмет ове набавке потребно је извести у року не дужем од 10 каленндарских дана од дана потписа уговора.

Квалитет радова мора бити у свему према важећим правилницима који прописују област планирања и изградње.

5.16. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ

Начин плаћања

Плаћање ће се вршити: до 50% авансно, а остатак у року до максимум 45 дана по пријему оргиналног рачуна, под условима утврђеним моделом уговора који је саставни део конкурсне документације.

Понуђач који у својој понуди искаже авансно плаћање дужан је да приликом закључења уговора достави меницу за повраћај авансног плаћања у висини авансног плаћања.

Рекламација. Наручилац има право на рекламацију квалитета испорученог добра одмах након пријема, а у случају скривених мана, одмах након сазнања за скривену ману испорученог добра.

Недостатке по рекламацији Понуђач ће отклонити у објективно најкраћем могућем року, не дужем од 3 дана.

Гарантни рок за изведене радове и уграђену опрему износи најмање 1 годину рачунајући од дана предаје радова, односно гарантни рок у складу са датим декларацијама и гаранцијама произвођача уграђене опреме.

Измена уговора о јавној набавци је могућа уколико се  у току трајања уговора укаже потреба за   већим обимом набавке који су предмет овог поступка, тако да Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, с тим да укупна вредност повећања уговора не може бити већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

5.17. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

За све партије: Понуђач мора доставити менице за озбиљност понуде, за добро извршење посла, за отклањања грешака у гарантном периоду, картон депонованих потписа и доказ о регистрацији менице

а) Меница за озбиљност понуде, у износу од (10%) од укупне вредности понуде без ПДВ, доставља се уз понуду;

Наручилац ће активирати меницу дату уз понуду уколико:

1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, или

2) понуђач коме је додељен уговор благовремено не приступи потписивању истог.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор а одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави ову меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

в) Меница за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, приликом потписивања уговора;

в) Меница за отклањање грешака у гарантном року, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, приликом потписивања уговора;

г) Фотокопија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац). Уколико понуду потписује лице које није наведено у ОП обрасцу, доставити одговарајуће овлашћење. Доказе да су све менице регистроване.

За повраћај авансног плаћања

Понуђач је у обавези да, достави бланко сопствену меницу за повраћај авансног плаћања у вредности захтеваног авансног плаћања без ПДВ-а приликом закључења уговора, са роком важења до коначног извршења уговора, што ће бити констатовано Записником о коначној квантитативној и квалитативној примопредаји добара.

Уз меницу понуђач доставља картон депонованих потписа, доказ о регистрацији менице и ОП образац.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор уколико:

1) понуђач након истека рока за испоруку добара исту не изврши.

5.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума "најнижа понуђена цена" за сваку појединачну партију.

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену биће изабрана понуда која нуди квалитетнија добра.

5.19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА

Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача, додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као и да врши контролу (увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника заједничке понуде, у складу са чланом 93. Закона.

5.20. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

5.21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

По пријему одлуке о додели уговора, а по истеку рока за подношење захтева за заштиту права, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора у року од највише 8 дана.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци у складу са чланом 112. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

5.22. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом утврђени или означени као поверљиви.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила пвореду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису достпуни, као и пословне податке који су прописима означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном доњем углу великим словима имају исписано "ПОВЕРЉИВО".

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивост. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

5.23. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкови прибављања средстава обезбеђења.

5.24. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.25. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и одустане од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона.

5.26. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу, са назнаком "Захтев за заштиту права јн.бр. ЈНМВ-р 14/19 ".

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања одлуке из члана 149. Закона.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати републичку административну таксу  у износу од  60.000,00 дин.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; (4) број рачуна: 840-30678845-06; (5) шифру плаћања: 153 или 253; (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (8) корисник: буџет Републике Србије; (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Захтев за заштиту права понуђача не може се упутити средствима електронске комуникације и факсом, Понуђач захтев за заштиту права понуђача може предати лично на писарницу наручиоца или упутити путем поште.

5.27.  НЕРЕАЛНО НИСКА ЦЕНА

Наручилац ће одбити понуду која буде садржала необичајно ниску цену. Необичајно ниска цена у смислу ЗЈН је предвиђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

| Подносилац понуде – Понуђач : Адреса : Заводни број понуде : ______________ Датум :___________________________ | Прималац понуде – Наручилац : Туристичка организација Златибор, Миладина Пећинара број 2. 31315 Златибор. |
| --- | --- |

III	ПОНУДА

У свему у складу са конкурсном документацијом, а у вези са јавном набавком радова – набавка завршних грађевинских радова на згради омладинско – културни центра на Златибору,  у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ-р 14/19, подносим:

П О Н У Д У

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ЗАВРШНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗГРАДИ ОМЛАДИНСКО – КУЛТУРНИ ЦЕНТРА НА ЗЛАТИБОРУ,  БРОЈ ЈНМВ-Р 14/19, ПАРТИЈА:___________________________________________

Понуда мора да обухвати све радове у складу са свим техничким карактеристикама. Уколико понуђач не понуди све одговарајуће радове понуда ће бити одбијена као неисправна.

1. ПОНУЂАЧ

Назив понуђача: 	......................................................................................

ПИБ        ............................................................................

Матични број 		..................................................

Услови понуде:

Важност понуде: _____________ (минимум 30 дана од дана отварања понуде)

Понуду подносимо (заокружити):

а) самостално                  б) са подизвођачем               в) заједничка понуда

2. ИЗЈАВА О ТАЧНОСТИ ПОДАТАКА

Као овлашћено лице за заступање (у случају заједничке понуде: укључујући и све чланове конзорцијума) одговорно изјављујем да су све информације садржане у понуди истините и свестан сам да давање нетачних или непотпуних информација може довести до искључења из овог поступка набавке и свих будућих набавки наручиоца.

Обавезујем се да на позив наручиоца, у року од 5 дана од дана  пријема позива, доставим на увид оригинал или оверену фотокопију доказа којима се потврђује веродостојност података датих у понуди.

| Датум: | МП | Потпис одговорног лица |
| --- | --- | --- |
|  |  | ______________________ |

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. - Пун назив понуђача:_________________________________________________

2 .- Седиште: ______________ адреса: ________________ пошт.бр.______________

3 .- Матични број: ______________________

4. - Порески број: _______________________

5. - Шифра делатности: ____________________

6. - Бројеви телефона: ________________________________________________

7. - Пословна банка: __________________________ бр.рачуна: _____________________

8. - Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора: ___________________________

________________________________________________________

Уколико лице овлашћено за потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац, достави овлашћење за заступање, односно потписивање уговора.

9. - Особа за контакт: _______________________________________________________

Датум: ___________________             М.П.               Потпис овлашћеног лица понуђача

Место:______________________                              ______________________________

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.- А

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1. - Пун назив понуђача из групе понуђача: __________________________________

2. - Седиште са адресом ___________________ пошт. број  ____________________

3. - Матични број ________________________________________________________

4. - Шифра делатности ___________________________________________________

5. - Порески број _________________________________________________________

6. - Број телефона _______________________________________________________

7. - Пословна банка ____________________________ бр. рач. ___________________

8. - Особа за контакт ______________________________________________________

Датум: ______________________

Место:______________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________________________

М.П

НАПОМЕНА:   Овај образац попуњава, потписује и оверава носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.- Б

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1. - Пун назив подизвођача: ______________________________________________

2. - Седиште са адресом ___________________ пошт. број  ____________________

3. - Матични број ________________________________________________________

4. - Шифра делатности ___________________________________________________

5. - Порески број _________________________________________________________

6. - Број телефона _______________________________________________________

7. - Пословна банка ____________________________ бр. рач. ___________________

8. - Особа за контакт ______________________________________________________

Датум: ______________________

Место:______________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________________________

М.П.

НАПОМЕНА:   Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког  подизвођача.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 2.

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу

И З Ј А В У

У својству понуђача

И З Ј АВ Љ У Ј Е М О

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

__________________________________________________________

(пун назив и седиште)

поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум: _____________________

Место:______________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица

______________________________

Напомена: Образац попуњава  понуђач, сваки подизвођач и сваки учесник заједничке понуде у своје име.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БРОЈ 3-1. Партија број 1. ОБЛАГАЊЕ ПОТПОРНОГ ЗИДА

| Редни број | Опис | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка и уградња хидроизолационог двокомпонентног пренмаза типа «Сика107». Уградњу извршити према технолошком упутству произвођача | 150m² |  |  |  |
| 2. | Набавка материјала и облагање потпорног зида ломљеним каменом типа «Студеница» d=30mm у цементном малтеру за завршним фуговањем | 150m² |  |  |  |
|  | УКУПНО без ПДВ-а |  |  |  |  |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом |  |  |  |  |

2. Комерцијални услови:

- Начин плаћања:______________________________________________________________

- Рок за извођење радова – 10 календарских дана од потписа уговора.

3. Структура цене:

Рекапитулација. Укупан износ (без ПДВ-а) је  ____________________________ динара,

и словима : ____________________________________________________________динара, ПДВ  по стопи од 20% износи    ______________________ динара ,

што укупно, са ПДВ-ом,  износи _________________________ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:_______________  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Датум: _____________________

Место:______________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.	   _______________________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БРОЈ 3-2. Партија број 2. ИЗРАДА КИНО-КАБИНЕ

| Редни број | Опис | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испорука и монтажа спуштеног плафона, од стандардних гипскартонских плоча d=12.5мм поставњених на металну потконструкцију од поцинкованог лима. Сви спојеви плоча и места шрафњена се попуњавају масом за испуну и бандажирају траком са стакленим влакнима. Обрада спојева у квалитету Q2 конструкције. Обрачун по м2 развијене површине | м² 8.74 |  |  |  |
| 2. | Испорука и монтажа спуштеног плафона, од стандардних гипскартонских плоча d=12.5мм поставњених на металну потконструкцију од поцинкованог лима. Сви спојеви плоча и места шрафњена се попуњавају масом за испуну и бандажирају траком са стакленим влакнима. Обрада спојева у квалитету Q2 конструкције. Обрачун по м2 развијене површине | м² 8.74 |  |  |  |
| 3. | Испорука и монтажа облоге зида од стандардних гипс плоча 12,5мм поставњених на металну подконструкцију од поцинкованог лима. Сви спојеви плоча и места шрафљења се попуњавају масом за испуну и бандажирају траком са стакленим влакнима. Обрада спојева у квалитету Q2 конструкције. Обрачун по м2 развијене површине | м² 20 |  |  |  |
| 4. | Санирање рупа на малтеру на зидовима и плафонима по постављању инсталација одговарајућим материјалима. Обрачун по м2 развијене површине | м²1.5 |  |  |  |
| 5. | Набавка материјала и израда лако-армираног цемент. естриха, просечне дебљине д=6.5цм, као подлоге за подове. Обрачун по м2 развијене површине | м²4.22 |  |  |  |
| 6. | Набавка и уградња лаких дрвених таванских мердевина 120*70cm расклопивих до висине 2.80 метара | ком1 |  |  |  |
| 7. | Набавка материјала, глетовање и бојење унутрашњих зидова и плафона дисперзивном бојом у два слоја, са свим предрадњама. Обрачун по м2 | м² 60.40 |  |  |  |
| 8. | Испорука и монтажа вентилисања топлог ваздуха са DC пројектора одводом пречника D = 200mm и капацитетом протока од cca 600 кубних метара на сат. За убацивање свежег ваздуха у кабину отвори 200х200мм ка улазном холу, затворен обострано вентилационим решеткама. Обрачун по позицији. | ком1 |  |  |  |
|  | УКУПНО без ПДВ-а |  |  |  |  |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом |  |  |  |  |

2. Комерцијални услови:

- Начин плаћања:______________________________________________________________.

- Рок извођења радова – 10  календарских дана од дана потписа уговора.

3. Структура цене:

Рекапитулација. Укупан износ (без ПДВ-а) је  ____________________________ динара,

и словима : ____________________________________________________________динара,  ПДВ  по стопи од 20% износи    ______________________ динара ,

што укупно, са ПДВ-ом,  износи _________________________ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:_______________  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Датум: _____________________

Место:______________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.	   _______________________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БРОЈ 3-3. Партија број 3. Набавка и уградња браварије

| Редни број | Опис | Количина | Јед цена без ПДВ-а | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Једнокрилна унутрашња пуна врата.Врата су снабдевена стандардним оковом за отварање и закључавање. Димензија: 1.000,00 x 1.300,00 мм Профил : АЛУМИЛ - Ал без термопрекида Боја : Браон РАЛ 8017 | 2 koм |  |  |  |
| 2. | Једнокрилна унутрашња пуна врата. Врата су снабдевена стандардним оковом за отварање и закључавање. Димензија: 1.000,00 x 1.700,00 мм Профил : АЛУМИЛ - Ал без термопрекида Боја : Браон РАЛ 8017 | 1 ком |  |  |  |
| 3. | Унутрашња пуна угаона преграда са једнокрилним вратима.Врата су снабдевена стандардним оковом за отварање и закључавање. Крило врата и фиксна преграда су одигнути од пода 20цм ради лакшег чишћења. Димензија: 2.170,00 x 2.200,00 мм Профил : АЛУМИЛ - Ал без термопрекида Боја : Браон РАЛ 8017 | 1 ком |  |  |  |
| 4. | Унутрашња звучно изолована врата са заштитом од 35 децибела. Крило врата је дрвене подконструкције са облогом од медијапана 6мм. Међупростор између плоча испунити изолационим материјалом који ће обезбедити да звук не продире. У крилоуградити дихтунг гуме и падајуће трагове који обезбеђују звучну изолацију. Шток врата је од профилисаног поцинкованог челичног лима од 1.5мм. Завршно бојен у тону по избору инвеститора. Врата је потребно да имају сертификат о звучној изолованости минимум 35 децибела. Димензија: 810,00мм х 2.110,00 мм | 2 ком |  |  |  |
| 5. | Унутрашња пуна преграда са двоја једнокрилна врата.Врата су снабдевена стандардним оковом за отварањ е и закључавање. Крило врата и фиксна преграда су одигнути од пода 20цм ради лакшег чишћења. Димензија: 1.840,00 x 2.200,00 мм Профил : АЛУМИЛ - Ал без термопрекида Боја : Браон РАЛ 8017 | 1ком |  |  |  |
| 6. | Унутрашња пуна фиксна преграда, одигнута од пода 20цм ради лакшег чишћења Димензија: 1.200,00 x 2.200,00 мм Профил : АЛУМИЛ - Ал без термопрекида Боја : Браон РАЛ 8017 | 1 ком |  |  |  |
| 7. | Једнокрилни прозор са отварањем крила око доње хоризонталне осе. Застакљивање стаклом Float „Extra Clear“ дебљине 6 мм прозирно, светле мере 100*50цм. Оков одговарајући. Димензија: 1.180,00 x 680,00 мм Профил : АЛУМИЛ - Ал без термопрекида Боја : Браон РАЛ 8017 | 2 ком |  |  |  |
|  | УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |  |  |

2. Комерцијални услови:

- Начин плаћања: ______________________________________________________________.

- Рок извођења радова – 10  календарских дана од дана потписа уговора.

3. Структура цене:

Рекапитулација. Укупан износ (без ПДВ-а) је  ____________________________ динара,

и словима : ____________________________________________________________динара,  ПДВ  по стопи од 20% износи    ______________________ динара ,

што укупно, са ПДВ-ом,  износи _________________________ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:_______________  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Датум: _____________________

Место:______________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.	   _______________________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БРОЈ 3-4. Партија број 4. ЕЛЕКТРО-РАДОВИ

| Редни број | Опис | Количина | Јед. Цена без ПДВ-а | Цена без ПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испорука и монтажа трофазне струјне шине за шинске рефлекторе дужине 1 метар са потребним прибором-сајлама за качење, и пробором за напајање. | 5ком |  |  |  |
| 2. | Испорука и монтажа трофане струјне шине за шинске рефлекторе дужине 2 метар са потребним прибором-сајлама за качење, и пробором за напајање. | 7ком |  |  |  |
| 3. | Испорука и монтажа трофане струјне шине за шинске рефлекторе дужине 3 метар са потребним прибором-сајлама за качење, и пробором за напајање. | 13ком |  |  |  |
| 4. | Испорука и монтажа шинског рефлектора Shutlle 75 20W/3000K, у комплету са адаптером. | 70ком |  |  |  |
|  | УКУПНО без ПДВ-а | / |  |  |  |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом |  |  |  |  |

2. Комерцијални услови:

- Начин плаћања: ______________________________________________________________.

- Рок извођења радова – 10  календарских дана од дана потписа уговора.

3. Структура цене:

Рекапитулација. Укупан износ (без ПДВ-а) је  ____________________________ динара,

и словима : ____________________________________________________________динара,  ПДВ  по стопи од 20% износи    ______________________ динара ,

што укупно, са ПДВ-ом,  износи _________________________ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:_______________  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Датум: _____________________

Место:______________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.	   _______________________________

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ БРОЈ 3-5. Партија број 5. Набавка и уградња зидних шина за галерију

| Редни број | Опис | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Галеријска шина | 70 м |  |  |  |
| 2. | Зидни носач, подлошка и вијак | 200 ком |  |  |  |
| 3. | Повезујућа пластика | 10 ком |  |  |  |
| 4. | Заптивна пластика | 30 ком |  |  |  |
| 5. | Клизни Zippere (10 kg) | 40 ком |  |  |  |
| 6. | Клизни Zippere (4kg) | 40 ком |  |  |  |
| 7. | Собра, вођица са најлоном, 2m | 100 ком |  |  |  |
| 8. | Собра, вођица са сајлом, 2m | 10 ком |  |  |  |
|  | УКУПНО без ПДВ-а |  |  |  |  |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом |  |  |  |  |

2. Комерцијални услови:

- Начин плаћања: ______________________________________________________________.

- Рок извођења радова – 10  календарских дана од дана потписа уговора.

3. Структура цене:

Рекапитулација. Укупан износ (без ПДВ-а) је  ____________________________ динара,

и словима : ____________________________________________________________динара,  ПДВ  по стопи од 20% износи    ______________________ динара ,

што укупно, са ПДВ-ом,  износи _________________________ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:_______________  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Датум: _____________________

Место:______________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.	   _______________________________

ОБРАЗАЦ БРОЈ 4. ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Набавка наведених радова у роковима датим у конкрсној документацији. Квалитет изведених радова мора бити у свему према важећим правилницима који прописују нормативе и квалитет изведених радова,у складу са Заону о планирању и изградњи.

Количине наведене у понуди и конкурсној документацији су количине дате према процењеним потребама Наручиоца.

Наручиоцу се, у складу са његовим потребама, признаје право на одступање стварно изведених радова који су у конкурсној документацији и овој понуди наведени као плански. У складу са чланом 115. Став 1. ЗЈН у случају потребе, а уз сагласности са надзорним органом  Наручиоца,  може се одобрити повећање вредности уговора, максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности и из члана 39. став 1. ЗЈН -а.

Наручилац ће у том случају донети одлуку о измени уговора у складу са чланом 155. ЗЈН и прилогом 3Л и на основу одлуке изменити уговор у форми анекса који потписују обе уговорне стране.

Датум: _____________________

Место:______________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

________________________________

ОБРАЗАЦ БРОЈ 5.

У складу са чланом 88.  Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећи

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Назив и опис трошка | Износ |
| --- | --- |
| УКУПНО |  |

Датум: _____________________

Место:______________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. Закона. Уколико нема трошкова припремања понуде, прецртава образац и такав доставља.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 6.

У скалду са чланом 26. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу

И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

у својству понуђача

И З Ј А В Љ У Ј Е М О

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

___________________________________________________

(пун назив и седиште)

(заједничку) понуду у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ-р 14/19 Партија/е ___________ подносим/о независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: _____________________

Место:______________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица

_____________________________

Напомена: Образац попуњава  понуђач, сваки подизвођач и сваки учесник заједничке понуде у своје име.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. Став 1. Тачке 1. до 4. ЗЈН.

Под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да предузеће/ предузетник______________________________________________испуњава обавезне услове прописане чланом 75. ЗЈН ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ-р 14/19 чији је предмет набавка завршних грађевинских радова на згради омладинско – културни центра на Златибору,  број ЈНМВ-р 14/19, и  то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

- (брисана).

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима

Републике Србије.

Датум                                МП          Понуђач (учесник заједничке понуде/подизвођач)

_______________________________________________

Напомена: Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.

И З Ј А В А

ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА

у својству понуђача

И З Ј А В Љ У Ј Е М О

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

___________________________________________________

(пун назив и седиште)

ћемо уколико будемо најповољнији понуђач у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ-р 14/19 за Партију/е ___________ приликом потписивања уговора доставити бланко соло меницу са пратећом документацијом на име повраћаја авансног плаћања у вредности аванса.

Датум: _____________________

Место:______________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица

_____________________________

МОДЕЛ УГОВОРА

TО “ЗЛАТИБОР“ Златибор

Број:

Датум:________

Златибор

У  Г  О  В  О  Р ( МОДЕЛ )

О набавци завршних грађевинских радова на згради омладинско – културни центра на Златибору,  број ЈНМВ-р 14/19, Партија ____.

УГОВОРНЕ  СТРАНЕ:                ТО “ЗЛАТИБОР“ Златибор (у даљем тексту Наручилац)

ул. Миладина Пећинара број 2, 31315  Златибор

Мат. број: 17034693  ПИБ : 101074764

које заступа директор Владимир Живановић

и

_________________________( у даљем тексту Понуђач )

ул.________________________________________________,

Мат. број___________________, ПИБ__________________,

које заступа директор_______________________________

и                                            ___________________________ (Подизвођач- ако постоји )

ул.________________________________________________,

Мат. број___________________, ПИБ__________________,

које заступа директор_______________________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:                Набавка завршних грађевинских радова на згради омладинско – културни центра на Златибору,  број ЈНМВ-р 14/19,  Партија ___.

На основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈНМВ-р 14/19, Партија ______________________________, Понуђач__________________________________, као изабрани најповољнији понуђач  обавезује се да  Наручиоцу  изведе радове према спецификацији, условима који су одређени конкурсном документацијом и прихваћеном понудом Понуђача бр.________ од _____.____.2019. године, заведеној код Наручиоца под бројем ______ од _____ .____.2019. године, а која је саставни део овог уговора.

Члан 1.

Вредност појединачних радова, према јединичној цени исказана је у обрасцу понуде у делу Образац структуре цена, који је саставни део Уговора. Укупна цена за предметне радове из конкурсне документације  је:_____________ динара без ПДВ-а, што са ПДВ-ом износи:_____________ динара.

Понуђене цене се дају као фиксне.

Цене подразумевају извођење фцо. Златибор, адреса Наручиоца.

Начин плаћања: ____________________________(авансно плаћање-навести проценат не већи од 50%) на основу Предрачуна, а остатак ће Наручилац измирити  након извођења радова/по испостави потписане Окончане ситуације која прати рачун.

Наручилац се обавезује да, на основу испостављене фактуре за извршену испоруку, изврши преостало плаћање у року од 45 дана од дана настанка ДПО.

Члан 2.

Извођење радова врши се у складу са Посебним узансама о грађењу ("Службени лист СФРЈ", бр. 18/77).

У складу са чланом 115. Став 1. ЗЈН у случају потребе, а уз сагласности са надзорним органом  Наручиоца,  може се одобрити повећање вредности уговора, максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Наручилац ће у том случају донети одлуку о измени уговора у складу са чланом 155. ЗЈН и прилогом 3Л и на основу одлуке изменити уговор у форми анекса који потписују обе уговорне стране.

Члан 3.

Извођач се обавезује да:

1. Да изведе радове, из члана 1. овог уговора, у свему према техничким условима из конкурсне документације и усвојеној понуди са предмером радова, квалитетно, поштујући професионална правила струке ангажованих на извршење уговорених обавеза, у складу са прописима, стандардима и техничким нормативима;

2. Уговорне обавезе, из чл. 1 овог уговора, изврши у року утврђеном чл. 5. овог уговора, изузимајући случајеве дефинисане као „виша сила“;

3. За време извршења уговорних обавеза, све до њихове предаје Наручиоцу, чува постојеће објекте односно инсталације и преда их у стању у каквом их је примио;

4. Надзорном органу Наручиоца омогући вршење надзора у току извођења монтаже и осталих уговорених радова и да води дневник и осталу пратећу документацију предвиђену важећим прописима које уредно подноси на увид и оверу надзорном органу Наручиоца;

5. Именује одговорно лице за извођење радова и о томе писмено обавести Наручиоца;

6. Надокнади штете које приликом извршења уговорних обавеза причини својом кривицом приватним власницима и правним лицима;

7. Приликом  извођења радова достави за уграђене материјале: атестну документацију и гарантни лист за испоручену опрему и материјале које намерава да угради;

8. Предузме законом прописане мере заштите на раду;

9. За свако одступање од уговорних обавеза, из члана 1. овог уговора, у односу на пројектовану документацију, мора имати писмену сагласност надзорног органа Наручиоца уписану у дневник;

10. Све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог уговора.

Члан 4.

Наручилац се обавезује да:

1. Извођачу омогући несметани приступ локацији;

2. Именује надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача;

3. Да преко свог надзорног органа врши стручни надзор над извршењем уговорних обавеза, из члана 1. овог уговора, и уредно оверава дневник и осталу пратећу документацију;

4. Да Извођачу уредно исплаћује изведене радове на начин и у роковима ближе одређеним одредбама овог уговора;

6. Да све друге уговорне обавезе изврши у складу са одредбама овог Уговора.

Члан 5.

Понуђач је дужан  да наведене радове  обавља континуирано у складу са правилима струке и захтевима Наручиоца. Понуђач се обавезује да уговорене радове изведе у року од 10 календарских  дана од дана обостраног потписивања уговора. Понуђач је дужан да поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

У случају кад, после закључења уговора, наступе догађаји и околности, које отежавају испуњење обавезе једне стране, који се могу сматрати „вишом силом“, уговорне стране могу споразумно изменити – продужити рок за извршење обавезе из претходног члана.

Уговорени рок, из првог става, овог члана., продужиће се за онолико дана, колико су трајале околности наведене у претходном ставу, што ће овлашћени представници заједнички констатовати у писаном документу – записнику.

Члан 6.

Наручилац се обавезује да све евентуалне примедбе на квалитет достави извршиоцу у писаној форми, а извршилац је дужан да у року, не дужем од три дана, отклони недостатке.

У случају неажурног обављања преузетих обавеза и смањеног квалитета изведених радова, надзорни орган има право да умањи испостављени рачун за ситуацију.

Члан 7.

Након  завршетка  уговорених  радова,  а по  позиву  извођача  радова, Наручилац посла ће извршити пријем радова и о томе сачинити записник.

Члан 8.

Гарантни рок за изведене радови износи 1 годину рачунајући од извршене примопредаје завршеног објекта, односно колико произвођач уграђене опреме прописује.

Извођач је дужан да у гарантном року, на позив наручиоца, о свом трошку отклони све евентуалне недостатке на објекту, а који су били предмет ове набавке који су настали због тога што се извођач није придржавао својих обавеза, у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала.

Уколико извођач не отклони недостатке у примереном року не дужим од 10 дана од дана пријема обавештења од стране наручиоца, наручилац има право да активира средство обезбеђења.

Члан 9.

Ако задоцни са испуњењем уговорних обавеза, дужан је да Наручиоцу плати уговорну казну и то:

за сваки дан задоцњења у висини 0,5% (0,5 проценат) од укупно уговорене цене, с тим што укупан износ уговорене казне не може прећи 5% (пет процената) укупно уговорене цене.  Уговорна казна се обрачунава до примопредаје предметних радова, који су предмет извођења.

Ако је штета коју је Наручилац претрпео због неиспуњења уговорних обавеза Извођача или због задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Извођача већа од износа уговорне казне, Наручилац има право на разлику до потпуне накнаде штете.

У случају задоцњења у испуњењу уговорних обавеза Извођача, Наручилац без посебног саопштења Извођачу задржава своје право на уговорну казну. Наручилац ће, у складу са одредбама овог уговора, према датуму завршетка уговорних обавеза из Записника о коначној примопредаји радова, утврдити број дана у прекорачењу уговореног рока од стране Извођача, и на из члана 5. овог уговора.

Члан 10.

Изабрани Понуђач се обавезује да приликом закључења уговора преда Наручиоцу менице за добро извршење посла, за отклањања грешака у гарантном периоду, картон депонованих потписа и доказ о регистрацији менице

а) Меница за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла;

б) Меница за отклањање грешака у гарантном року, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока;

в) Фотокопија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац). Уколико понуду потписује лице које није наведено у ОП обрасцу, доставити одговарајуће овлашћење.

г) Доказе да су све менице регистроване.

Уколико је пунуђач у својој понуди навео да захтева авансно плаћање, дужан је да приликом потписивања

овог уговора достави меницу за повраћај авансног плаћања у вредности аванса, са роком важења до коначног извршења уговора, што се констатује Записником о примопредаји. Наручилац ће меницу активирати уколико понуђач у предвиђеном року не изврши испоруку уговорених добара.

Члан 11.

Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.

Отказни рок износи 15 (петнаест) дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења о раскиду уговора.

Члан 12.

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и прописи који се односе на предмет овог уговора.

Члан 13.

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно.

У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Ужицу.

Члан 14.

Овај уговор ступа на снагу даном прихватања понуде од стране наручиоца.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка.

| ЗА ИСПОРУЧИОЦА , ____________________ |  | За Наручиоца, Директор Владимир Живановић _____________________ |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

Конкурсна документација сачињена у складу са:

- Законом о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15);

- Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник РС”, број 86/15).