РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Туристичка организација „Златибор“

Ул. Миладина Пећинара бр.2

Број: ЈНВВ-у 13/19

Датум:  16.04.2019. године;

З л а т и б о р

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ОМЛАДИНСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТAР НА ЗЛАТИБОРУ,

ЈНВВ-Д 13/19

-ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК-

Златибор, април 2019. године

С А Д Р Ж А Ј

1.	ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3.	ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ДРУГИ ЗАХТЕВИ

4. 	УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76.

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

5.	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

6.	ОБРАСЦИ

7. 	МОДЕЛ УГОВОРА

Укупан број страна: 46

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Назив, адреса Наручиоца : Туристичка организација „Златибор“

2.	Врста поступка: отворени поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

3.	Предмет поступка јавне набавке: Набавка разне опреме за опремање омладинско-културног центра

4.	Резервисана набавка: не

5.	Електронска лицитација: не

6.	Контакт: Оливера Никитовић , тел: 031/841-646, мобилни 064/8517649.

Е - mail адреса: : zlatibor@zlatibor.org.rs

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.	Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

* назив и ознака из ОРН:  32350000 Делови аудио и видео опреме; IA08	Подови

2.	Опис - назив набавке:  Предмет јавне набавке је опрема за омладинско - културни центар на Златибору.

3.	Подаци о оквирном споразуму: нема

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) И ДРУГИ ЗАХТЕВИ

Партуја бр.1 – Аудио опрема

| Редни број | Опис | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Покретни подни бински носач за постојеће фронталне звучнике типа JBL 4722 | 3 |
| 2. | Покретни подни бински носач за постојеће subwoofer звучнике типа JBL 4641 | 2 |
| 3. | Подно стојећи универзални носач пројектора | 1 |
| 4. | Вентилациони систем за хлађење DCP пројектора као AVM Systemair или сл.. | 1 |
| 5. | Комплет за повезивање са остатком опреме који укључује мрежну опрему, потребне мрежне и AES каблове итд. | 1 |
| 6. | Моторизовано биоскопско платно са прибором за монтажу и следећим карактеристикама: Перфорирана пројекциона површина са Gain-om 1.4, Предвиђено за 2D i 3D пројекције са активним 3D системима, димензије 840cm x 638cm, | 1 |
| 7. | Монтажа платна на већ постојећу носећу подконструкцију и уградња остале опреме | 1 |

| Партија бр.2 - СИСТЕМ СЦЕНСКЕ МЕХАНИКЕ |
| --- |
| 1.1 | ФИКСНА ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |
| РБ | ОПИС ОПРЕМЕ И РАДОВА | ЈМ | КОЛ. |
| 1 | ПК - Портална кула - лева (поглед из публике) Карактеристике порталне куле: |  |  |
|  | * димензије: 1,7 x 0,8м |  |  |
|  | * газишта у нивоима: један |  |  |
|  | * носач расвете: цеви ф48мм |  |  |
|  | * подесиви носач расвете: "лакат" држач 40 x 40цм - 5 ком |  |  |
|  | * тежина конструкције: 700кг |  |  |
|  | * облоге: дрвене , према гледалишту |  |  |
|  | * помоћна браварска конструкција |  |  |
|  |  | компл | 1 |
| 2 | ПК - Портална кула - десна (поглед из публике) Карактеристике порталне куле: |  |  |
|  | * димензије: 1,7 x 0,8м |  |  |
|  | * газишта у нивоима: један |  |  |
|  | * носач расвете: цеви ф48мм |  |  |
|  | * подесиви носач расвете: "лакат" држач 40 x 40цм - 5 ком |  |  |
|  | * тежина конструкције: 700кг |  |  |
|  | * облоге: дрвене , према гледалишту |  |  |
|  | * помоћна браварска конструкција |  |  |
|  |  | компл | 1 |
| 3 | ОП - Ограда Порталне стазе Карактеристике ограде: |  |  |
|  | * димензије: 12 x 1,2м |  |  |
|  | * стубови на 1,5м: цеви ф48мм |  |  |
|  | * носач расвете и рукохват у два нивоа: цеви ф48мм |  |  |
|  | * тежина конструкције: 360кг |  |  |
|  | * помоћна браварска конструкција |  |  |
|  |  | компл | 1 |
| РБ | ОПИС РАДОВА | ЈМ | КОЛ. |
| 1 | ЕМДЦ - Електромоторни декоратерски цуг. Карактеристике електромоторног механизма декоратерског цуга: |  |  |
|  | * носивост: 150кг |  |  |
|  | * дужина и тип носача: 10,43м, цев 70 x 40мм |  |  |
|  | * радни ход: 11,8м |  |  |
|  | * брзина кретања: 0,25 м/с |  |  |
|  | * погонска група: 1,5кW |  |  |
|  | * тачке вешања: 4 |  |  |
|  | * припадајуће електро инсталације: комплет |  |  |
|  | * помоћна браварска конструкција: конзоле, носачи, ... |  |  |
|  |  | ком | 9 |
| 2 | ЕМРМ - Електромоторни расветни мост на сцени: Карактеристике електромоторног механизма расветног моста са покретном погонском групом: |  |  |
|  | * носивост: 150кг |  |  |
|  | * дужина и тип носача: 5м, Ал "Q" профил |  |  |
|  | * радни ход: 11,8м |  |  |
|  | * брзина кретања: 0,09м/с |  |  |
|  | * погонска група: 0,75кW |  |  |
|  | * тачке вешања: 4 |  |  |
|  | * број колица са кочницом: 6 ком |  |  |
|  | * број и врста ен. прикључака: 5x16А дим/сwитцх, 1x16А директно |  |  |
|  | * број и врста ком. прикључака: шасијски женски XЛР5пин конектор |  |  |
|  | * припадајуће електро инсталације: комплет |  |  |
|  | * помоћна браварска конструкција: конзоле, носачи, ... |  |  |
|  |  | ком | 4 |
| 3 | Испорука и постављање црних кулиса. - димензије завеса: 10,5x8,5м позадина; 1,2x7м - 10 ком улице; 10,5x4м - 2 ком средња завеса. - врста завесе: црни плиш са противпожарном карактеристиком. | компл | 1 |
| РБ | ОПИС РАДОВА | ЈМ | КОЛ. |
| 1 | Каблови. Испорука и уградња каблова намењених за напајање и команду електромоторним погонима. Каблови се постављају по регалима и делимично кроз металне цеви: |  |  |
|  | * напајање електромоторних погона расветних мостова кабловима 2xN2XH-Ј 5x1,5мм2. Просечна дужина струјног круга је 30м. | компл | 4 |
|  | * напајање електромоторних погона декоратерских цугова кабловима N2XH 4x2, 5мм2 + N2XH 4x1,5мм2. Просечна дужина струјног круга је 30м. | компл | 9 |
| 2.1 |
| РБ | ОПИС РАДОВА | ЈМ | КОЛ. |
| 1 | Фреснел рефлектор LED 200W DMX |  |  |
|  | са фреснеловим сочивом за "меко светло" светлосног опсега 14°-81° опремљен са LED извором називне снаге 200W називног напона 230V, 50Hz, температуре боје 3000К, са четвоространим клапнама, куком за вешање, сигурносном сајлом и напојним каблом. | ком | 4 |
| 2 | План конвексни рефлектор LED 200W DMX |  |  |
|  | са план/конвексним сабирним сочивом, са широким светлосним подесивим снопом "тврдог" светла, опсега 8°-96°, опремљен са LED извором називне снаге 200W називног напона 230V, 50Hz, температуре боје 3000К, са четвоространим клапнама, куком за вешање, сигурносном сајлом и напојним каблом. | ком | 4 |
| 3 | Фреснел рефлектор LED 450W DMX |  |  |
|  | са фреснеловим сочивом за "меко светло" светлосног опсега 12°-58° опремљен са LED извором називне снаге 450W називног напона 230V, 50Hz, температуре боје 3200К, са четвоространим клапнама, куком за вешање, сигурносном сајлом и напојним каблом. | ком | 2 |
| 4 | План конвексни рефлектор LED 450W DМX |  |  |
|  | са план/конвексним сабирним соивом, са широким светлосним подесивим снопом "тврдог" светла, опсега 9° - 70°,опремљен саLED извором називне снаге 450W називног напона 230V, 50Hz, температуре боје 3200К, са четвоространим клапнама, куком за вешање, сигурносном сајлом и напојним каблом. | ком | 2 |
| 5 | Зоом профилни рефлектор ЛЕД 200W ДМX |  |  |
|  | хладног светлосног снопа за ручно управљање са два зоом сочива, уско подесивог светлосног снопа од 11°-23° опремљен са ЛЕД извором снаге 200W, напона 230V/50Hz, температуре боје 3000 ºК. У рефлектор је уградјен комбиновани носач бленде и гобоа, метални ножеви за бесконачно обртање од 360º сваког ножа независно, прстенови којима се управља фокусом, зумом, блендом, гобо-ом и металним ножевима за регулацију светлосног снопа. | ком | 4 |
| 6 | Zоом профилни рефлектор LED 200W DМX |  |  |
|  | хладног светлосног снопа за ручно управљање са два зоом сочива, уско подесивог светлосног снопа од 16°-32° опремљен са ЛЕД извором снаге 200W, напона 230v/50Hz, температуре боје 3000 ºК. У рефлектор је уградјен комбиновани носач бленде и гобоа, метални ножеви за бесконачно обртање од 360º сваког ножа независно, прстенови којима се управља фокусом, зумом, блендом, гобо-ом и металним ножевима за регулацију светлосног снопа. | ком | 6 |
| 7 | Рефлектор дифузног светла LED 200W DМX |  |  |
|  | са план/конвексним сабирним сочивом, са широким светлосним подесивим снопом "тврдог" светла, опсега 8°-96°, опремљен са ЛЕД извором називне снаге 200W називног напона 230V, 50Hz, температуре боје 3000К, са четвоространим клапнама, куком за вешање, сигурносном сајлом и напојним каблом. | ком | 2 |
| RB | ОПИС РАДОВА | ЈМ | КОЛ. |
| 1 | Меморијски пулт сл. типу ZERO 88 FLX 8 |  |  |
|  | Са 4096 канала и могућношћу управљања моторизованом расветом кроз EtherN.8е, интегрисани Multi-Touch Screen, Бирач боја, 8 универса преко Art.Net и 2 универса преко DMX излаза 24 физичка субмастера са фласхом и додатним тастерима. Графички интерфејс; Могућност складиштења и опозива конфигурације светлосног стања на дисплеју и на монитору. Позицијом обухватити и испоруку монитора. | ком | 1 |
| 2 | Димерска јединица сл. типу ZERO88 Chill Pro 24x3кW |  |  |
|  | са максималном излазном снагом до 24 x 3кW следећих техничких карактеристика: • напајање: 230V, 50/60 Hz • сваки излаз може бити или димован или са фиксним напоном • фидова сколпка за сваку линију • конвенционално хлађење • монтажа на зид • улаз DMX512/1990 на конектору (XLR5 уз галванску изолацију | ком | 3 |
| РБ | ОПИС РАДОВА | ЈМ | КОЛ. |
| 1 | RО-АV Разводни орман за А/В системе. RО-АV служи за напајање потрошача аудио и видео система и налази се у режији светла. Орман је зидни и садржи следећу опрему: |  |  |
|  | * орман приближних димензија 600x500x200мм | ком | 1 |
|  | * главни прекидач VBF32А 3п | ком | 1 |
|  | * главни прекидач VBF25А 3п | ком | 1 |
|  | * аутоматски осигурач C60N 16А B 1p | ком | 14 |
|  | Остали ситан монтажни материјал (клеме, проводници и др.) | пауш | 1 |
|  |  | компл | 1 |
| 2 | Дистрибутивни RACK DMX512. Рацк служи за дистрибуцију ДМX сигнала од командог пулта до рефлектора и налази се у режији светла. RACK је назидни орман и садржи следећу опрему: |  |  |
|  | * 12У/19" rack, стаклена врата са бравом, дим. 600x600x650мм | ком | 1 |
|  | * аутоматски осигурач C60N 2А B 1p | ком | 4 |
|  | * DMX512 Splitter 1/10 | ком | 4 |
|  | Остали ситан монтажни материјал (клеме, проводници и др.) | пауш | 1 |
|  |  | компл | 1 |
| 3 | Носачи каблова. Кабловски регали се испоручују и уграђују пластифицирани у црној мат боји комплет са поклопцима и неопходним прибором за монтажу: |  |  |
|  | * PNK100 | м | 42 |
|  | * PNK50 | м | 90 |
| 4 | Каблови. Испорука и уградња каблова намењених за напајање осветљења. Каблови се постављају по регалима и делимично кроз металне цеви: |  |  |
|  | * напајање димерских јединица каблом N2XH 4x25мм2 и N2XH-Ј 1x16мм2. Просечна дужина струјног круга је 5м. | ком | 3 |
|  | * напајање разводног ормана RО-АV каблом N2XN 3x6мм2. Просечна дужина струјног круга је 50м. | ком | 1 |
|  | * напајање утичница А/V система каблом N2XH-Ј 3x2,5мм2. Просечна дужина струјног круга је 38м. | ком | 9 |
|  | * напајање белог, плавог светла и сигнализације рада сале каблом N2XH-Ј 3x1,5мм2. Просечна дужина струјног круга је 18м. | ком | 46 |
|  | * командно сигнални кабл LIHCH 2x0,5мм2. Просечна дужина вода је 25м. | ком | 30 |
| 5 | Утичнице. Испорука и уградња индустријских надградних утичница 16А 3p са видно обележеним димерским бројем. Утичнице се монтирају на металне плочице постављене на порталном мосту и порталним кулама и поред вертикалних носача рефлектора у сали. | ком | 35 |
| 6 | Утичнице за А/V системе. Испорука и уградња OG PVC монофазних утичница 16А. Утичнице се монтирају на зид режије, сале или бине. | ком | 15 |
| 7 | XLR конектори. Испорука и уградња: сета кабловских конектора XLR 5п мушки/женски за дистрибуцију DMX 512 сигнала између командног пулта и димерских јединица. |  |  |
|  | * сет XLR5 м/ж кабловски | ком | 4 |
|  | * шасијски женски XLR 5п у надзидној металној кутији са видно обележеним бројем | ком | 25 |
| 8 | Зидне светиљке радног и комуникационог осветљења. Испорука и монтажа бродских светиљки са флуо цомпацт сијалицом 11W, 220V, Е27 намењене за опште и комуникационо светло сцене, PК, PМ, радног роста бине и сале. Светиљке се монтирају на зидове и плафон сцене и на челичну конструкцију порталних кула и моста. |  |  |
|  | * бело (провидно) стакло | ком | 23 |
|  | * плаво стакло | ком | 21 |
| 9 | Светиљка сигнализације рада сале. Испорука и монтажа светиљке обавештења "представа у току" са флуо цомпацт сијалицом 11W, 220V, Е27. | ком | 2 |
| 10 | Атести и испитивање електро инсталација. Испитивање електро инсталација сценског осветљења, издавање одговарајућих атеста, испорука атеста за комплетну уграђену електро опрему. | ком | 1 |
|  | Σ II Систем сценског осветљења = |  |  |
| РБ | ОПИС РАДОВА | ЈМ | КОЛ. |
| 1 | Испорука и уградња безхалогеног комуникационог кабла типа ЦЛС 225 ФРНЦ 2x2,5мм2, 50x0,25мм. Кабал се поставља делом кроз кабловске регале, делом у кабловским каналицама и делом изнад већ урађеног плафона у Сали. | м | 600 |
| 2 | Испорука и уградња безхалогеног комуникационог кабла типа CLS 240 FRNC 2x4мм2, 56x0,30мм. Кабал се поставља делом кроз кабловске регале, делом у кабловским каналицама и делом изнад већ урађеног плафона у Сали. | м | 550 |
| 3 | Испорука и уградња безхалогеног комуникационог микрофонског кабла типа CMK 222 FRNC 2x0,22мм2, 7x0,20мм. Кабал се поставља делом кроз кабловске регале, делом у кабловским каналицама и делом изнад већ урађеног плафона у Сали. | м | 350 |
| 4 | Испорука и уградња безхалогеног комуникационог кабла типа UTP cat 6 UC400 23 4П ФРНЦ, 400Hz, Delta/ЕC & 3P сертификован. Кабал се поставља делом кроз кабловске регале, делом у кабловским каналицама и делом изнад већ урађеног плафона у Сали. | м | 600 |
| 5 | Испорука и уградња безхалогене каналице димензија 25x20мм. Каналица се поставља на зид Сале од плафона до звучника. | м | 60 |

Партија  бр.3 – Подови   и платформа

| Ред. број | Опис | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка, испорука и постављање текстилне подне облоге у ролнама за високо фреквентну комерцијалну употребу која испуњава следеће минималне захтеве: -начин производње: tufting , 1/10’’ Saxony -тип влакна:100% полиамид -укупна дебљина:7,00мм -укупнамаса: 2.020г/м2 -масафлора: 1.150г/м2 -густинаткања: 209.000 п/м2 -класа примене:33комерцијална LC4 -антистатичност:<2кV ISO6356 -отпорностнапожар. Bfl-s1 по EN 13501-1 -класаемисијегасова у унутрашњиваздух: А+ -Наношење еколошке саморазливајуће равнајуће масе у наносу 0-5 mm | м² | 320 |
| 2. | Набавка и постављање спортског дрвеног система за позоришну сцену паркета типа „Таркетт – мултифлекс “ или сличан, дебљине д=38мм (по EN 428/EN 429 ) са протеко површинском заштитом отпорност на ватру Dfl S1( по EN 13501 ), тежине до 14.700 g/m2 +/- 500 g ( по EN 430 ), са неопходним трењем од 93, абсорбција скока од 54%, одсјај 35%, дебљина горњег дрвеног слоја од 14 мм (EN 429) а на претходно припремњену и изравнату цементну кошуљицу Изведена подлога за паркет мора бити чврста, равна, фино пердашена, сува и чиста. Лепљење завршних вентилирајућих дрвених лајсни у димензији 47х70мм. У цену улазе сав потребани материјал као и постављање дрвених лајсни по ободу бине Обрачун по м² комплетно уграђеног пода. | м² | 145 |
| 3. | Набавка и постављање отирача за обућу типа “СТИЛМАТ” на улазима у објекат. дим.120/70цм | ком | 2 |

Партија број 4 Платформа

| Ред.бр | Опис | ЈМ | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда и монтажа платформе као и патошење кровног кубуса који се издиже изнад крова бине , на коме ће бити постављени системи за вентилацију и одимљавање. | кг | 1000 |

Напомена (важи за све партије): Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да,  пре испоруке и монтаже одговарајућих добара,  узме тачне и прецизне неопходне одговарајуће мере на лицу места у објекту.

Напомена (важи за све партије): Свуда где је у опису добара наведена марка неког производа Понуђач је дужан да понуди добра иста наведеним или одговарајућих карактеристика. За сву уграђену опрему или материјале потребно је доставити атесте/сертификате приликом уградње.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обавезни услови

Понуђач мора испуњавати следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку јавне набавке и то:

Понуђач мора испуњавати следеће обавезне услове за учешће у предметном поступку јавне набавке, који су дефинисани чланом 75. Став 1. Тачке:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

- (брисана)

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије

Испуњеност обавезних услова из тачки 1. 2. 4. Понуђач доказује потписаном и печатираном изјавом датом под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, Образац број 8.

Услови из члана 75. став 2. Закона

Наручилац од понуђача захтева да при састављању своје понуде  изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У вези са овим условом понуђач у понуди подноси Изјаву дефинисану обрасцем 2. - конкурсне документације.

Услови које мора да испуни сваки подизвођач, односно члан групе понуђача:

Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка  Закона, што доказује печатираном и потписаном Изјавом, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу о испуњености обавезних услова.

Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона се подноси за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач и подизвођач испуњавају заједно, достављањем доказа наведених у конкурсној документацији.

Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. сав 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује печатираном и потписаном Изјавом, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу о испуњености обавезних услова.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу овим одељком конкурсне документације.

Начин достављања доказа:

Испуњеност услова из члана 75. Став 1. Тачке 1. 2. 4. Понуђач доказује достављањем печатиране и потписане Изјаве, дате под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да испуњава  обавезне услове члан 75. Став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих следећих наведених доказа:

За ПРАВНА ЛИЦА као понуђаче, подизвођаче, односно понуђаче из групе понуђача:

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из регистра надлежног Привредног суда;

2) а) извода из казнене евиденције, односно уверењe надлежног суда (за дела из надлежности основног и вишег суда), на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

б) извода из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

в) извода из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

3) (брисано)

4) уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврда Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ под тач. 2), и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу са законом.

Б) ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ као понуђаче, подизвођаче, односно понуђаче из групе понуђача

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег регистра;

2) извода из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

3) (брисана)

4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;

Доказ из тач. 2) и 4) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда, у складу са законом.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. став. 1. тачка 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач уписан у Регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова члан 75. Став 1. тачка 1) до 4) ЗЈН. Регистар понуђача је доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. тачка 1) до 5) Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Понуђач је дужан да без одлагања у писаном облику обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ

Ово упутство понуђачу како да сачини понуду, садржи податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци. Понуђач мора испуњавати све Законом одређене услове за учешће у поступку јавне набавке, а понуду у целини припрема и доставља у складу са конкурсном документацијом.

5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац припрема конкурсну документацију и води поступак на српском језику.

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

5.2. УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА И ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ

У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуду треба поднети на обрасцима из ове конкурсне документације или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира овлашћено лице понуђача и овери печатом.

Уколико лице овлашћено за потписивање понуде и/или потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави овлашћење за заступање, односно потписивање понуде и/или потписивање уговора.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1.-, изузев образаца 2. и 7. – које поред члана групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1 попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања и оцењивања понуде по окончаном поступку јавног отварања понуда.

5.3. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

5.4. ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка обликована је у четири партије:

Партија 1: Аудио опрема; Партија 2: Систем сценске механике; Партија 3: Набавка и уградња подова; Партија 4: Платформа

5.5. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси у затвореној и запечаћеној коверти (овера печатом на месту где је затворена), тако да се приликом отварања може са сигурношћу закључити да се први пут отвара. Понуда мора бити повезана у једну целину (укоричена, запакована у пластифицирану фасциклу са механизмом и сл.)

Уколико Понуђач конкурише за више партија, дужан је да своје понуде преда у посебним ковертима за сваку партију, комплетно, тако да се оне независно могу оцењивати.

Понуду са обрасцима и доказима о испуњености услова из конкурсне документације (посебно за сваку партију) доставити на адресу:

Туристичка организација Златибор, Миладина Пећинара број 2, 31315 Златибор, са назнаком:

"ПОНУДА ЗА  ЈНВВ-д 13/19 Партија ___________- НЕ ОТВАРАТИ"

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, телефон и факс понуђача као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Понуђач може поднети само једну понуду.

Понуду може поднети: понуђач самостално, понуђач са подизвођачем и заједничку понуду може поднети група понуђача. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач другог понуђача. Поред тога, понуђач може бити члан само једне групе понуђача, односно учествовати само у једној заједничкој понуди.

5.6. ОПОЗИВ ПОНУДЕ, ИЗМЕНА ПОНУДЕ, ДОПУНА ПОНУДЕ

Понуђач може да измени, допуни или опозове своју достављену понуду, у писаном облику, најкасније до истека рока за подношење понуда.

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву мора бити припремљено, означено и достављено у складу са условима из конкурсне документације са ознаком на коверти

"ИЗМЕНА ПОНУДЕ" или "ДОПУНА ПОНУДЕ" или "ОПОЗИВ ПОНУДЕ" у отвореном поступку  ЈНВВ-д 13/19 ПАРТИЈА БРОЈ _____ - НЕ ОТВАРАТИ".

У случају повлачења тј. опозива од стране понуђача већ достављене понуде, та понуда се неће разматрати, већ ће се неотворена вратити понуђачу.

Понуда не може бити измењена, допуњена нити опозвана после истека рока за подношење исте. Уколико понуђач поступи супротно наведеном Наручилац ће наплатити средство обезбеђења озбиљности понуде.

5.7. ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДЕ

Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Понуђача у року одређеном у позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 17.05.2019. године до  10,00 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка јавног отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Благовремено достављене понуде  биће јавно комисијски отворене у просторијама Наручиоца, дана 17.05.2019. године са почетком у 10:15 часова.

Представници понуђача који учествују у поступку јавног отварања понуда, морају да пре почетка поступка јавног отварања доставе Комисији писмено овлашћење за учествовање у овом поступку, издато на меморандуму понуђача, заведено и оверено печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

Понуђач је дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Уколико понуда понуђача који наступа са подизвођачем буде оцењена као најповољнија понуда, Наручилац ће тражити од понуђача, пре потписивања уговора о јавној набавци, закључен уговор са сваким подизвођачем о пословно-техничкој сарадњи на извршењу предметне јавне набавке. Уколико већ постоји закључен уговор, биће потребно да се, за извршење предметне јавне набавке, потпише одговарајући анекс на постојећи уговор о пословно-техничкој сарадњи и достави Наручиоцу у оригиналу или овереној копији.

Наручилац у овом поступку не предвиђа примену одредби става 9. и 10. члана 80. Закона о јавним набавкама.

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене предметне јавне набавке без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да достави Наручиоцу попуњен, потписан и оверен образац бр. 1.Б - Подаци о подизвођачу, за сваког подизвођача којега ангажује.

Све обрасце у понуди потписује и оверава понуђач, изузев образаца 2 и 7- које поред понуђача,  попуњава, потписује и оверава подизвођач у своје име.

Сваки подизвођач, којега понуђач ангажује, мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што доказује печатираном и потписаном Изјавом, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу о испуњености обавезних услова.

Доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона се подноси за подизвођача за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Додатне услове у вези са капацитетима понуђач и подизвођач испуњавају заједно, достављањем доказа наведених у конкурсној документацији.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност Наручиоца.

5.8. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

У случају да више понуђача поднесе заједничку понуду, они као саставни део понуде морају доставити споразум о заједничком извршењу набавке, који се међусобно  према Наручиоцу обавезују на заједничко извршење набавке, који обавезно садржи податке прописане члан 81. став 4. Закона о јавним набавкама. Такође, у правном акту треба да буду наведена имена лица, појединачно за сваког понуђача, која ће бити одговорна за извршење набавке.

Понуђачи из групе понуђача, одговарају Наручиоцу неограничено солидарно у складу са Законом.

Сваки понуђач из групе понуђача која пдоноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, што што доказује печатираном и потписаном Изјавом, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу о испуњености обавезних услова.

Услове у вези са капацитетима, у складу са чланом 76. Закона, понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа дефинисаних конкурсном документацијом. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Група понуђача подноси и следеће обрасце у понуди:

-попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу, за Носиоца посла

-попуњен и оверен Обрацац бр. 1А - Подаци о понуђачу из групе понуђача, за све остале чланове групе понуђача.

У случају заједничке понуде групе понуђача све обрасце потписује и оверава члан групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1-, изузев образаца 2 и 7- које поред члана групе понуђача који је одређен као Носилац посла у споразуму чланова групе понуђача и обрасцу бр. 1 попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача у своје име.

5.9. РЕЛЕВАНТАН ДОКАЗ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ ПОНУЂАЧА КОЈИ

НИСУ ИСПУНИЛИ ОБАВЕЗЕ ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

(НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА)

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23 и 25. Закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да

закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке. Доказ наведеног може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа  о изведеним радовима који нису у складу са  пројектом

односно уговором

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на  испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) члана 82. Закона, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

Наручилац ће поступити на наведене начине и у случају заједничке понуде групе понуђача уколико утврди да постоје напред наведени докази за једног или више чланова групе понуђача.

5.10. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Наручилац може, најкасније осам дана пре истека рока за подношење понуда, да изврши измену конкурсне документације. Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуде измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања те измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  Све измене, објављене на напред наведени начин и у напред наведеном року, представљају саставни део конкурсне документације.

У случају измене или допуне конкурсне документације од стране наручиоца, осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац је дужан да продужи рок за подношење и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

5.11. ОДРЕДБЕ О САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Понуду треба поднети на обрасцима из ове Конкурсне документације или обрасцима који у потпуности и у свему одговарају обрасцима датим у конкурсној документацији. Обрасце треба попунити читко, а према приложеном упутству. Сваки документ (образац, изјава) из конкурсне документације који се доставља Наручиоцу, мора бити оверен и потписан од овлашћеног лица за заступање понуђача.

Понуђач доставља једну понуду  у писаном облику, на приложеном Обрасцу понуде.

Садржину понуде чине поред Обрасца понуде и сви остали докази о испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, предвиђени чл. 77.- овог закона, који су наведени у конкурсној документацији, као и сви тражени прилози и изјаве на начин предвиђен следећим ставом ове тачке:

- попуњен и оверен Образац бр. 1.- Подаци о понуђачу,

- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 2.- Изјава понуђача да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

- докази о испуњености обавезних услова из члана 75. и додатних услова из члана 76., предвиђених чланом 77.- Закона и конкурсном документацијом,

- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 3.- Понуда,

- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 4.- Техничке спецификације,

- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 5.- Образац трошкова припреме понуде,

- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 6.- Изјава понуђача о независној понуди,

- попуњен, потписан и оверен Образац бр. 7.- Изјава о испуњености обавезних услова

- обрасци и докази у складу са тачком 5.9. овог упутства у случају да група понуђача подноси заједничку понуду, односно 5.8. ако понуђач подноси понуду са подизвођачем,

- средство финансијског обезбеђења понуде у складу тачком 5.17. овог упутства.

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно сакупљених информације или погрешно процењених околности и услова, односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду тако повезани, да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

5.12. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОДУСТАЈАЊЕ ОД ДОДЕЛЕ

УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуду, одбије неприхватљиву понуду.

5.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. У случају из става 2. овог члана наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Захтев за појашњењима  у вези припремања понуде заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу Наручиоца: Туристичка организација Златибор, Миладина Пећинара број 2, Златибор.

Комуникација у поступку јавне набавке се врши на начин одређен чланом 20. Закона.

5.14. ЦЕНА

Цена у понуди са свим трошковима исказује се у динарима.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде  по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђена цена даје се као фиксна. Цене су franco Златибор зграда Омладинско-културног центра (у цену су урачунати трошкови уградње, монтаже и транспорта).

5.15. МЕСТО, ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ И КВАЛИТЕТ

Опрему која је предмет ове набавке потребно је испоручити на адресу Наручиоца и уградити, у року не дужем од 30 радних дана од дана потписа уговора. Уз сваку испоруку понуђач је дужан да достави одговарајући доказ – отпремницу.

Трошкове испоруке и уградње сноси понуђач.

Квалитет добара мора бити у свему према важећим правилницима који прописују нормативе и квалитет свакаог појединачног артикла.

5.16. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ

Начин плаћања

Плаћање ће се вршити: до 50% авансно, а остатак у року до максимум 45 дана по пријему оргиналног рачуна, под условима утврђеним моделом уговора који је саставни део конкурсне документације.

Понуђач који у својој понуди искаже авансно плаћање дужан је да приликом закључења уговора достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини авансног плаћања.

Рекламација. Наручилац има право на рекламацију квалитета испорученог добра одмах након пријема, а у случају скривених мана, одмах након сазнања за скривену ману испорученог добра.

Недостатке по рекламацији Понуђач ће отклонити у објективно најкраћем могућем року, не дужем од 3 дана.

Гарантни рок за испоручену и уграђену опрему износи најмање 1 годину рачунајући од дана извршене испоруке и уградње, односно гарантни рок у складу са датим декларацијама и гаранцијама произвођача опреме.

Измена уговора о јавној набавци је могућа уколико се  у току трајања уговора укаже потреба за   већим обимом набавке који су предмет овог поступка, тако да Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, с тим да укупна вредност повећања уговора не може бити већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.

5.17. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач је у обавези да за партије број 2. Систем сценске механике и партију и број 3. Набавка и уградња подова, достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 10 % од вредности понуде без ПДВ-а.

Банкарску гаранцију понуђач обезбеђује о свом трошку и иста мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив, са роком важења 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико:

1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, или

2) понуђач коме је додељен уговор благовремено не приступи потписивању истог.

Наручилац ће вратити гаранције понуђачима са којима није закључен уговор а одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави ову банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Прилог: Оригинал банкарска гаранција за озвиљност понуде.

За добро извршење посла

Понуђач коме буде додељен уговор у обавези је да, уз уговор, достави банкарску гаранцију за добро извршење посла на износ од 10% вредности уговора без ПДВ.  Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од трајања уговора. Наручилац банкарску гаранцију може активирати у случају да добављач не извршава обавезе у складу са овим Уговором. Поднета банкарска гаранција не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које је одредио наручилац конкурсном документацијом, мањи износ од оног које је наручилац одредио или промену месне надлежности за решавање спорова. Банкарска гаранција стране банке може бити поднета само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговора најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони

ранг).

Уколико понуђач уз уговор не достави банкарску гаранцију, сматраће се да је одустао од уговора и уговор ће бити понуђен следећем најповољнијем понуђачу са ранг листе. Средство обезбеђења Наручилац ће активирати уколико Понуђач не изврши испоруку предмтних добара у складу са правилима струке и потребама наручиоца, у уговореном року и уколико не испоштује цене уговорене у обрасцу структуре цене после првог враћања рачуна на усаглашавање. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла биће реализовано у случају да не дође до извршења овог уговора кривицом Понуђача. У случају да дође до реализације средства финансијског обезбеђења из наведених разлога Понуђач се обавезује да Наручиоцу одмах достави идентично средство финансијског обезбеђења на попуну до преосталог износа без ПДВ-а.

За повраћај авансног плаћања

Понуђач је у обавези да, достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у вредности захтеваног авансног плаћања без ПДВ-а приликом закључења уговора, са роком важења до коначног извршења уговора, што ће бити констатовано Записником о коначној квантитативној и квалитативној примопредаји добара.

Банкарску гаранцију понуђач обезбеђује о свом трошку и иста мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз уговор уколико:

1) понуђач након истека рока за испоруку добара исту не изврши,

Уз Уговор: Оригинал банкарска гаранција за повраћај аванса.

За партију 1 Аудио опрема и партију 4 Платформа Понуђач мора доставити менице за озбиљност понуде, за добро извршење посла, за отклањања грешака у гарантном периоду, картон депонованих потписа и доказ о регистрацији менице

а) Меница за озбиљност понуде, у износу од (10%) од укупне вредности понуде без ПДВ, доставља се уз понуду;

Наручилац ће активирати меницу дату уз понуду уколико:

1) понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду, или

2) понуђач коме је додељен уговор благовремено не приступи потписивању истог.

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор а одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави ову меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

в) Меница за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла, приликом потписивања уговора;

в) Меница за отклањање грешака у гарантном року, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, приликом потписивања уговора;

г) Фотокопија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац). Уколико понуду потписује лице које није наведено у ОП обрасцу, доставити одговарајуће овлашћење. Доказе да су све менице регистроване.

За повраћај авансног плаћања

Понуђач је у обавези да, достави бланко сопствену меницу за повраћај авансног плаћања у вредности захтеваног авансног плаћања без ПДВ-а приликом закључења уговора, са роком важења до коначног извршења уговора, што ће бити констатовано Записником о коначној квантитативној и квалитативној примопредаји добара.

Уз меницу понуђач доставља картон депонованих потписа, доказ о регистрацији менице и ОП образац.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор уколико:

1) понуђач након истека рока за испоруку добара исту не изврши.

5.18. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума "најнижа понуђена цена" за сваку појединачну партију.

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку понуђену цену биће изабрана понуда која нуди квалитетнија добра.

5.19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА

Наручилац може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача, додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, као и да врши контролу (увид) код понуђача, подизвођача, односно учесника заједничке понуде, у складу са чланом 93. Закона.

5.20. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Понуда мора да важи (опција понуде) најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

5.21. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

По пријему одлуке о додели уговора, а по истеку рока за подношење захтева за заштиту права, изабрани понуђач ће бити позван да приступи закључењу уговора у року од највише 8 дана.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права закључити уговор о јавној набавци у складу са чланом 112. став 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама.

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

5.22. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

Наручилац чува као поверљиве све податке садржане у понуди који су посебним актом утврђени или означени као поверљиви.

Наручилац може да одбије да пружи информацију која би значила пвореду поверљивости података добијених у понуди.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које не садржи ниједан јавни регистар, или који на други начин нису достпуни, као и пословне податке који су прописима означени као поверљиви.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном доњем углу великим словима имају исписано "ПОВЕРЉИВО".

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима, Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивост. Понуђач ће то учинити тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати "ОПОЗИВ", уписати датум, време и потписати се. Ако понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост докумената, Наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

5.23. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.У обрасцу трошкова припреме понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкови прибављања средстава обезбеђења.

5.24. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

5.25. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац може, у свакој фази поступка јавне набавке, да обустави поступак и одустане од доделе уговора о јавној набавци у складу са чланом 109. Закона.

5.26. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње, осим ако Законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу, са назнаком "Захтев за заштиту права јн.бр. ЈНВВ-д 13/19 ".

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину достављања одлуке из члана 149. Закона.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, на адресу: 11000 Београд, Немањина 22-26.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана пријема одлуке.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати републичку административну таксу  у износу од  120.000,00 дин.

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; (4) број рачуна: 840-30678845-06; (5) шифру плаћања: 153 или 253; (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (8) корисник: буџет Републике Србије; (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; (10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Захтев за заштиту права понуђача не може се упутити средствима електронске комуникације и факсом, Понуђач захтев за заштиту права понуђача може предати лично на писарницу наручиоца или упутити путем поште.

5.27.  НЕРЕАЛНО НИСКА ЦЕНА

Наручилац ће одбити понуду која буде садржала необичајно ниску цену. Необичајно ниска цена у смислу ЗЈН је предвиђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

| Подносилац понуде – Понуђач : Адреса : Заводни број понуде : ______________ Датум :___________________________ | Прималац понуде – Наручилац : Туристичка организација Златибор, Миладина Пећинара број 2. 31315 Златибор. |
| --- | --- |

III	ПОНУДА

У свему у складу са конкурсном документацијом, а у вези са јавном набавком добара –опрема за омладинско-културни центар на Златибору, у отвореном поступку јавне набавке велике вредности ЈНВВ-д 13/19, подносим:

П О Н У Д У

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ОМЛАДИНСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НА ЗЛАТИБОР ЈНВВ-д 13/19, ПАРТИЈА:___________________________________________

Понуда мора да обухвати све артикле у складу са свим техничким карактеристикама. Уколико понуђач не понуди одговарајуће добро понуда ће бити одбијена као неисправна.

1. ПОНУЂАЧ

Назив понуђача: 	......................................................................................

ПИБ        ............................................................................

Матични број 		..................................................

Услови понуде:

Важност понуде: _____________ (минимум 60 дана од дана отварања понуде)

Понуду подносимо (заокружити):

а) самостално                  б) са подизвођачем               в) заједничка понуда

2. ИЗЈАВА О ТАЧНОСТИ ПОДАТАКА

Као овлашћено лице за заступање (у случају заједничке понуде: укључујући и све чланове конзорцијума) одговорно изјављујем да су све информације садржане у понуди истините и свестан сам да давање нетачних или непотпуних информација може довести до искључења из овог поступка набавке и свих будућих набавки наручиоца.

Обавезујем се да на позив наручиоца, у року од 5 дана од дана  пријема позива, доставим на увид оригинал или оверену фотокопију доказа којима се потврђује веродостојност података датих у понуди.

| Датум: | МП | Потпис одговорног лица |
| --- | --- | --- |
|  |  | ______________________ |

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

1. - Пун назив понуђача:_________________________________________________

2 .- Седиште: ______________ адреса: ________________ пошт.бр.______________

3 .- Матични број: ______________________

4. - Порески број: _______________________

5. - Шифра делатности: ____________________

6. - Бројеви телефона: ________________________________________________

7. - Пословна банка: __________________________ бр.рачуна: _____________________

8. - Овлашћено лице понуђача за потписивање уговора: ___________________________

________________________________________________________

Уколико лице овлашћено за потписивање уговора није уписано као заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду односно овај Образац, достави овлашћење за заступање, односно потписивање уговора.

9. - Особа за контакт: _______________________________________________________

Датум: ___________________             М.П.               Потпис овлашћеног лица понуђача

Место:______________________                              ______________________________

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.- А

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

1. - Пун назив понуђача из групе понуђача: __________________________________

2. - Седиште са адресом ___________________ пошт. број  ____________________

3. - Матични број ________________________________________________________

4. - Шифра делатности ___________________________________________________

5. - Порески број _________________________________________________________

6. - Број телефона _______________________________________________________

7. - Пословна банка ____________________________ бр. рач. ___________________

8. - Особа за контакт ______________________________________________________

Датум: ______________________

Место:______________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________________________

М.П

НАПОМЕНА:   Овај образац попуњава, потписује и оверава носилац посла као члан групе понуђача која подноси заједничку понуду за сваког члана групе понуђача.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 1.- Б

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1. - Пун назив подизвођача: ______________________________________________

2. - Седиште са адресом ___________________ пошт. број  ____________________

3. - Матични број ________________________________________________________

4. - Шифра делатности ___________________________________________________

5. - Порески број _________________________________________________________

6. - Број телефона _______________________________________________________

7. - Пословна банка ____________________________ бр. рач. ___________________

8. - Особа за контакт ______________________________________________________

Датум: ______________________

Место:______________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

_____________________________

М.П.

НАПОМЕНА:   Овај образац попуњава, потписује и оверава понуђач за сваког  подизвођача.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 2.

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу

И З Ј А В У

У својству понуђача

И З Ј АВ Љ У Ј Е М О

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

__________________________________________________________

(пун назив и седиште)

поштује све обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум: _____________________

Место:______________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица

______________________________

Напомена: Образац попуњава  понуђач, сваки подизвођач и сваки учесник заједничке понуде у своје име.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 3-1.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија бр.1. Аудио опрема

| Редни број | Опис | Количина | Цена безПДВ-а | Цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Покретни подни бински носач за постојеће фронталне звучнике типа JBL 4722 | 3 |  |  |
| 2. | Покретни подни бински носач за постојеће subwoofer звучнике типа JBL 4641 | 2 |  |  |
| 3. | Подно стојећи универзални носач пројектора | 1 |  |  |
| 4. | Вентилациони систем за хлађење DCP пројектора као AVM Systemair или сл.. | 1 |  |  |
| 5. | Комплет за повезивање са остатком опреме који укључује мрежну опрему, потребне мрежне и AES каблове итд. | 1 |  |  |
| 6. | Моторизовано биоскопско платно са прибором за монтажу и следећим карактеристикама: Перфорирана пројекциона површина са Gain-om 1.4, Предвиђено за 2D i 3D пројекције са активним 3D системима, димензије 840cm x 638cm, | 1 |  |  |
| 7. | Монтажа платна на већ постојећу носећу подконструкцију и уградња остале опреме | 1 |  |  |
|  | Укупно без ПДВ-а |  |  |  |
|  | Укупно са ПДВ-ом |  |  |  |

2. Комерцијални услови:

- Начин плаћања:______________________________________________________________

- Рок испоруке – 30 радних дана од потписа уговора.

- Испорука – франко Златибор

3. Структура цене:

Рекапитулација. Укупан износ (без ПДВ-а) је  ____________________________ динара,

и словима : ____________________________________________________________динара, ПДВ  по стопи од 20% износи    ______________________ динара ,

што укупно, са ПДВ-ом,  износи _________________________ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:_______________  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Датум: _____________________

Место:______________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.	   _______________________________

ОБРАЗАЦ БРОЈ 3-2.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија бр. 2. СИСТЕМ СЦЕНСКЕ МЕХАНИКЕ

| 1.1 | ФИКСНА ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РБ | ОПИС ОПРЕМЕ И РАДОВА | ЈМ | Количина | Цена без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| 1 | ПК - Портална кула - лева (поглед из публике) Карактеристике порталне куле: |  |  |  |  |
|  | * димензије: 1,7 x 0,8м |  |  |  |  |
|  | * газишта у нивоима: један |  |  |  |  |
|  | * носач расвете: цеви ф48мм |  |  |  |  |
|  | * подесиви носач расвете: "лакат" држач 40 x 40цм - 5 ком |  |  |  |  |
|  | * тежина конструкције: 700кг |  |  |  |  |
|  | * облоге: дрвене , према гледалишту |  |  |  |  |
|  | * помоћна браварска конструкција |  |  |  |  |
|  |  | компл | 1 |  |  |
| 2 | ПК - Портална кула - десна (поглед из публике) Карактеристике порталне куле: |  |  |  |  |
|  | * димензије: 1,7 x 0,8м |  |  |  |  |
|  | * газишта у нивоима: један |  |  |  |  |
|  | * носач расвете: цеви ф48мм |  |  |  |  |
|  | * подесиви носач расвете: "лакат" држач 40 x 40цм - 5 ком |  |  |  |  |
|  | * тежина конструкције: 700кг |  |  |  |  |
|  | * облоге: дрвене , према гледалишту |  |  |  |  |
|  | * помоћна браварска конструкција |  |  |  |  |
|  |  | компл | 1 |  |  |
| 3 | ОП - Ограда Порталне стазе Карактеристике ограде: |  |  |  |  |
|  | * димензије: 12 x 1,2м |  |  |  |  |
|  | * стубови на 1,5м: цеви ф48мм |  |  |  |  |
|  | * носач расвете и рукохват у два нивоа: цеви ф48мм |  |  |  |  |
|  | * тежина конструкције: 360кг |  |  |  |  |
|  | * помоћна браварска конструкција |  |  |  |  |
|  |  | компл | 1 |  |  |
| РБ | ОПИС РАДОВА | ЈМ | КОЛ. |  |  |
| 1 | ЕМДЦ - Електромоторни декоратерски цуг. Карактеристике електромоторног механизма декоратерског цуга: |  |  |  |  |
|  | * носивост: 150кг |  |  |  |  |
|  | * дужина и тип носача: 10,43м, цев 70 x 40мм |  |  |  |  |
|  | * радни ход: 11,8м |  |  |  |  |
|  | * брзина кретања: 0,25 м/с |  |  |  |  |
|  | * погонска група: 1,5кW |  |  |  |  |
|  | * тачке вешања: 4 |  |  |  |  |
|  | * припадајуће електро инсталације: комплет |  |  |  |  |
|  | * помоћна браварска конструкција: конзоле, носачи, ... |  |  |  |  |
|  |  | ком | 9 |  |  |
| 2 | ЕМРМ - Електромоторни расветни мост на сцени: Карактеристике електромоторног механизма расветног моста са покретном погонском групом: |  |  |  |  |
|  | * носивост: 150кг |  |  |  |  |
|  | * дужина и тип носача: 5м, Ал "Q" профил |  |  |  |  |
|  | * радни ход: 11,8м |  |  |  |  |
|  | * брзина кретања: 0,09м/с |  |  |  |  |
|  | * погонска група: 0,75кW |  |  |  |  |
|  | * тачке вешања: 4 |  |  |  |  |
|  | * број колица са кочницом: 6 ком |  |  |  |  |
|  | * број и врста ен. прикључака: 5x16А дим/сwитцх, 1x16А директно |  |  |  |  |
|  | * број и врста ком. прикључака: шасијски женски XЛР5пин конектор |  |  |  |  |
|  | * припадајуће електро инсталације: комплет |  |  |  |  |
|  | * помоћна браварска конструкција: конзоле, носачи, ... |  |  |  |  |
|  |  | ком | 4 |  |  |
| 3 | Испорука и постављање црних кулиса. - димензије завеса: 10,5x8,5м позадина; 1,2x7м - 10 ком улице; 10,5x4м - 2 ком средња завеса. - врста завесе: црни плиш са противпожарном карактеристиком. | компл | 1 |  |  |
| РБ | ОПИС РАДОВА | ЈМ | КОЛ. |  |  |
| 1 | Каблови. Испорука и уградња каблова намењених за напајање и команду електромоторним погонима. Каблови се постављају по регалима и делимично кроз металне цеви: |  |  |  |  |
|  | * напајање електромоторних погона расветних мостова кабловима 2xN2XH-Ј 5x1,5мм2. Просечна дужина струјног круга је 30м. | компл | 4 |  |  |
|  | * напајање електромоторних погона декоратерских цугова кабловима N2XH 4x2, 5мм2 + N2XH 4x1,5мм2. Просечна дужина струјног круга је 30м. | компл | 9 |  |  |
| 2.1 |  |  |
| РБ | ОПИС РАДОВА | ЈМ | КОЛ. |  |  |
| 1 | Фреснел рефлектор LED 200W DMX |  |  |  |  |
|  | са фреснеловим сочивом за "меко светло" светлосног опсега 14°-81° опремљен са LED извором називне снаге 200W називног напона 230V, 50Hz, температуре боје 3000К, са четвоространим клапнама, куком за вешање, сигурносном сајлом и напојним каблом. | ком | 4 |  |  |
| 2 | План конвексни рефлектор LED 200W DMX |  |  |  |  |
|  | са план/конвексним сабирним сочивом, са широким светлосним подесивим снопом "тврдог" светла, опсега 8°-96°, опремљен са LED извором називне снаге 200W називног напона 230V, 50Hz, температуре боје 3000К, са четвоространим клапнама, куком за вешање, сигурносном сајлом и напојним каблом. | ком | 4 |  |  |
| 3 | Фреснел рефлектор LED 450W DMX |  |  |  |  |
|  | са фреснеловим сочивом за "меко светло" светлосног опсега 12°-58° опремљен са LED извором називне снаге 450W називног напона 230V, 50Hz, температуре боје 3200К, са четвоространим клапнама, куком за вешање, сигурносном сајлом и напојним каблом. | ком | 2 |  |  |
| 4 | План конвексни рефлектор LED 450W DМX |  |  |  |  |
|  | са план/конвексним сабирним соивом, са широким светлосним подесивим снопом "тврдог" светла, опсега 9° - 70°,опремљен саLED извором називне снаге 450W називног напона 230V, 50Hz, температуре боје 3200К, са четвоространим клапнама, куком за вешање, сигурносном сајлом и напојним каблом. | ком | 2 |  |  |
| 5 | Зоом профилни рефлектор ЛЕД 200W ДМX |  |  |  |  |
|  | хладног светлосног снопа за ручно управљање са два зоом сочива, уско подесивог светлосног снопа од 11°-23° опремљен са ЛЕД извором снаге 200W, напона 230V/50Hz, температуре боје 3000 ºК. У рефлектор је уградјен комбиновани носач бленде и гобоа, метални ножеви за бесконачно обртање од 360º сваког ножа независно, прстенови којима се управља фокусом, зумом, блендом, гобо-ом и металним ножевима за регулацију светлосног снопа. | ком | 4 |  |  |
| 6 | Zоом профилни рефлектор LED 200W DМX |  |  |  |  |
|  | хладног светлосног снопа за ручно управљање са два зоом сочива, уско подесивог светлосног снопа од 16°-32° опремљен са ЛЕД извором снаге 200W, напона 230v/50Hz, температуре боје 3000 ºК. У рефлектор је уградјен комбиновани носач бленде и гобоа, метални ножеви за бесконачно обртање од 360º сваког ножа независно, прстенови којима се управља фокусом, зумом, блендом, гобо-ом и металним ножевима за регулацију светлосног снопа. | ком | 6 |  |  |
| 7 | Рефлектор дифузног светла LED 200W DМX |  |  |  |  |
|  | са план/конвексним сабирним сочивом, са широким светлосним подесивим снопом "тврдог" светла, опсега 8°-96°, опремљен са ЛЕД извором називне снаге 200W називног напона 230V, 50Hz, температуре боје 3000К, са четвоространим клапнама, куком за вешање, сигурносном сајлом и напојним каблом. | ком | 2 |  |  |
| RB | ОПИС РАДОВА | ЈМ | КОЛ. |  |  |
| 1 | Меморијски пулт сл. типу ZERO 88 FLX 8 |  |  |  |  |
|  | Са 4096 канала и могућношћу управљања моторизованом расветом кроз EtherN.8е, интегрисани Multi-Touch Screen, Бирач боја, 8 универса преко Art.Net и 2 универса преко DMX излаза 24 физичка субмастера са фласхом и додатним тастерима. Графички интерфејс; Могућност складиштења и опозива конфигурације светлосног стања на дисплеју и на монитору. Позицијом обухватити и испоруку монитора. | ком | 1 |  |  |
| 2 | Димерска јединица сл. типу ZERO88 Chill Pro 24x3кW |  |  |  |  |
|  | са максималном излазном снагом до 24 x 3кW следећих техничких карактеристика: • напајање: 230V, 50/60 Hz • сваки излаз може бити или димован или са фиксним напоном • фидова сколпка за сваку линију • конвенционално хлађење • монтажа на зид • улаз DMX512/1990 на конектору (XLR5 уз галванску изолацију | ком | 3 |  |  |
| РБ | ОПИС РАДОВА | ЈМ | КОЛ. |  |  |
| 1 | RО-АV Разводни орман за А/В системе. RО-АV служи за напајање потрошача аудио и видео система и налази се у режији светла. Орман је зидни и садржи следећу опрему: |  |  |  |  |
|  | * орман приближних димензија 600x500x200мм | ком | 1 |  |  |
|  | * главни прекидач VBF32А 3п | ком | 1 |  |  |
|  | * главни прекидач VBF25А 3п | ком | 1 |  |  |
|  | * аутоматски осигурач C60N 16А B 1p | ком | 14 |  |  |
|  | Остали ситан монтажни материјал (клеме, проводници и др.) | пауш | 1 |  |  |
|  | Цена се исказује укупно за позицију | компл | 1 |  |  |
| 2 | Дистрибутивни RACK DMX512. Рацк служи за дистрибуцију ДМX сигнала од командог пулта до рефлектора и налази се у режији светла. RACK је назидни орман и садржи следећу опрему: |  |  |  |  |
|  | * 12У/19" rack, стаклена врата са бравом, дим. 600x600x650мм | ком | 1 |  |  |
|  | * аутоматски осигурач C60N 2А B 1p | ком | 4 |  |  |
|  | * DMX512 Splitter 1/10 | ком | 4 |  |  |
|  | Остали ситан монтажни материјал (клеме, проводници и др.) | пауш | 1 |  |  |
|  | Цена се исказује укупно за позицију | компл | 1 |  |  |
| 3 | Носачи каблова. Кабловски регали се испоручују и уграђују пластифицирани у црној мат боји комплет са поклопцима и неопходним прибором за монтажу: |  |  |  |  |
|  | * PNK100 | м | 42 |  |  |
|  | * PNK50 | м | 90 |  |  |
| 4 | Каблови. Испорука и уградња каблова намењених за напајање осветљења. Каблови се постављају по регалима и делимично кроз металне цеви: |  |  |  |  |
|  | * напајање димерских јединица каблом N2XH 4x25мм2 и N2XH-Ј 1x16мм2. Просечна дужина струјног круга је 5м. | ком | 3 |  |  |
|  | * напајање разводног ормана RО-АV каблом N2XN 3x6мм2. Просечна дужина струјног круга је 50м. | ком | 1 |  |  |
|  | * напајање утичница А/V система каблом N2XH-Ј 3x2,5мм2. Просечна дужина струјног круга је 38м. | ком | 9 |  |  |
|  | * напајање белог, плавог светла и сигнализације рада сале каблом N2XH-Ј 3x1,5мм2. Просечна дужина струјног круга је 18м. | ком | 46 |  |  |
|  | * командно сигнални кабл LIHCH 2x0,5мм2. Просечна дужина вода је 25м. | ком | 30 |  |  |
| 5 | Утичнице. Испорука и уградња индустријских надградних утичница 16А 3p са видно обележеним димерским бројем. Утичнице се монтирају на металне плочице постављене на порталном мосту и порталним кулама и поред вертикалних носача рефлектора у сали. | ком | 35 |  |  |
| 6 | Утичнице за А/V системе. Испорука и уградња OG PVC монофазних утичница 16А. Утичнице се монтирају на зид режије, сале или бине. | ком | 15 |  |  |
| 7 | XLR конектори. Испорука и уградња: сета кабловских конектора XLR 5п мушки/женски за дистрибуцију DMX 512 сигнала између командног пулта и димерских јединица. |  |  |  |  |
|  | * сет XLR5 м/ж кабловски | ком | 4 |  |  |
|  | * шасијски женски XLR 5п у надзидној металној кутији са видно обележеним бројем | ком | 25 |  |  |
| 8 | Зидне светиљке радног и комуникационог осветљења. Испорука и монтажа бродских светиљки са флуо цомпацт сијалицом 11W, 220V, Е27 намењене за опште и комуникационо светло сцене, PК, PМ, радног роста бине и сале. Светиљке се монтирају на зидове и плафон сцене и на челичну конструкцију порталних кула и моста. |  |  |  |  |
|  | * бело (провидно) стакло | ком | 23 |  |  |
|  | * плаво стакло | ком | 21 |  |  |
| 9 | Светиљка сигнализације рада сале. Испорука и монтажа светиљке обавештења "представа у току" са флуо цомпацт сијалицом 11W, 220V, Е27. | ком | 2 |  |  |
| 10 | Атести и испитивање електро инсталација. Испитивање електро инсталација сценског осветљења, издавање одговарајућих атеста, испорука атеста за комплетну уграђену електро опрему. | ком | 1 |  |  |
|  | Σ II Систем сценског осветљења = |  |  |  |  |
| РБ | ОПИС РАДОВА | ЈМ | КОЛ. |  |  |
| 1 | Испорука и уградња безхалогеног комуникационог кабла типа ЦЛС 225 ФРНЦ 2x2,5мм2, 50x0,25мм. Кабал се поставља делом кроз кабловске регале, делом у кабловским каналицама и делом изнад већ урађеног плафона у Сали. | м | 600 |  |  |
| 2 | Испорука и уградња безхалогеног комуникационог кабла типа CLS 240 FRNC 2x4мм2, 56x0,30мм. Кабал се поставља делом кроз кабловске регале, делом у кабловским каналицама и делом изнад већ урађеног плафона у Сали. | м | 550 |  |  |
| 3 | Испорука и уградња безхалогеног комуникационог микрофонског кабла типа CMK 222 FRNC 2x0,22мм2, 7x0,20мм. Кабал се поставља делом кроз кабловске регале, делом у кабловским каналицама и делом изнад већ урађеног плафона у Сали. | м | 350 |  |  |
| 4 | Испорука и уградња безхалогеног комуникационог кабла типа UTP cat 6 UC400 23 4П ФРНЦ, 400Hz, Delta/ЕC & 3P сертификован. Кабал се поставља делом кроз кабловске регале, делом у кабловским каналицама и делом изнад већ урађеног плафона у Сали. | м | 600 |  |  |
| 5 | Испорука и уградња безхалогене каналице димензија 25x20мм. Каналица се поставља на зид Сале од плафона до звучника. | м | 60 |  |  |

2. Комерцијални услови:

- Начин плаћања:______________________________________________________________.

- Рок испоруке – 30  дана од дана потписа уговора.

- Испорука – франко Златибор

3. Структура цене:

Рекапитулација. Укупан износ (без ПДВ-а) је  ____________________________ динара,

и словима : ____________________________________________________________динара,  ПДВ  по стопи од 20% износи    ______________________ динара ,

што укупно, са ПДВ-ом,  износи _________________________ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:_______________  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Датум: _____________________

Место:______________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.	   _______________________________

ОБРАЗАЦ БРОЈ 3-3.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија бр. 3. Набавка и уградња подова

| Ред. број | Опис | Јед. мере | Количина | Цена без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка, испорука и постављање текстилне подне облоге у ролнама за високо фреквентну комерцијалну употребу која испуњава следеће минималне захтеве: -начин производње: tufting , 1/10’’ Saxony -тип влакна:100% полиамид -укупна дебљина:7,00мм -укупнамаса: 2.020г/м2 -масафлора: 1.150г/м2 -густинаткања: 209.000 п/м2 -класа примене:33комерцијална LC4 -антистатичност:<2кV ISO6356 -отпорностнапожар. Bfl-s1 по EN 13501-1 -класаемисијегасова у унутрашњиваздух: А+ -Наношење еколошке саморазливајуће равнајуће масе у наносу 0-5 mm | м² | 320 |  |  |
| 2. | Набавка и постављање спортског дрвеног система за позоришну сцену паркета типа „Таркетт – мултифлекс “ или сличан, дебљине д=38мм (по EN 428/EN 429 ) са протеко површинском заштитом отпорност на ватру Dfl S1( по EN 13501 ), тежине до 14.700 g/m2 +/- 500 g ( по EN 430 ), са неопходним трењем од 93, абсорбција скока од 54%, одсјај 35%, дебљина горњег дрвеног слоја од 14 мм (EN 429) а на претходно припремњену и изравнату цементну кошуљицу Изведена подлога за паркет мора бити чврста, равна, фино пердашена, сува и чиста. Лепљење завршних вентилирајућих дрвених лајсни у димензији 47х70мм. У цену улазе сав потребани материјал као и постављање дрвених лајсни по ободу бине Обрачун по м² комплетно уграђеног пода. | м² | 145 |  |  |
| 3. | Набавка и постављање отирача за обућу типа “СТИЛМАТ” на улазима у објекат. дим.120/70цм | ком | 2 |  |  |
|  | Укупно без ПДВ-а |  |  |  |  |
|  | Укупно са ПДВ-ом |  |  |  |  |

2. Комерцијални услови:

- Начин плаћања: ______________________________________________________________.

- Рок испоруке – 30  радних дана од дана потписа уговора.

- Испорука – франко Златибор

3. Структура цене:

Рекапитулација. Укупан износ (без ПДВ-а) је  ____________________________ динара,

и словима : ____________________________________________________________динара,  ПДВ  по стопи од 20% износи    ______________________ динара ,

што укупно, са ПДВ-ом,  износи _________________________ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:_______________  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Датум: _____________________

Место:______________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.	   _______________________________

ОБРАЗАЦ БРОЈ 3-4.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ Партија бр. 4. Набавка и уградња платформе

| Ред. број | Опис | Јед. мере | Количина | Цена без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Израда и монтажа платформе као и патошење кровног кубуса који се издиже изнад крова бине , на коме ће бити постављени системи за вентилацију и одимљавање. | кг | 1000 |  |  |
|  | Укупно без ПДВ-а |  |  |  |  |
|  | Укупно са ПДВ-ом |  |  |  |  |

2. Комерцијални услови:

- Начин плаћања: ______________________________________________________________.

- Рок испоруке – 30  радних дана од дана потписа уговора.

- Испорука – франко Златибор

3. Структура цене:

Рекапитулација. Укупан износ (без ПДВ-а) је  ____________________________ динара,

и словима : ____________________________________________________________динара,  ПДВ  по стопи од 20% износи    ______________________ динара ,

што укупно, са ПДВ-ом,  износи _________________________ динара.

Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу, као и део предмета набавке који ће бити извршен преко подизвођача:_______________  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Датум: _____________________

Место:______________________

Потпис овлашћеног лица понуђача

М.П.	   _______________________________

ОБРАЗАЦ БРОЈ 4.

ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

Набавка наведене опреме у роковима датим у конкрсној документацији. Квалитет добара мора бити у свему према важећим правилницима који прописују нормативе и квалитет свакаог појединачног артикла.

Количине наведене у понуди и конкурсној документацији су количине дате према процењеним потребама Наручиоца.

Наручиоцу се, у складу са његовим потребама, признаје право на одступање стварно преузетих количина опреме од количина које су у конкурсној документацији и овој понуди наведене као планске. У складу са чланом 115. Став 1. ЗЈН у случају потребе, а уз сагласности са надзорним органом  Наручиоца,  може се одобрити повећање вредности уговора, максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности и из члана 39. став 1. ЗЈН -а.

Наручилац ће у том случају донети одлуку о измени уговора у складу са чланом 155. ЗЈН и прилогом 3Л и на основу одлуке изменити уговор у форми анекса који потписују обе уговорне стране.

Датум: _____________________

Место:______________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

________________________________

ОБРАЗАЦ БРОЈ 5.

У складу са чланом 88.  Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећи

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| Назив и опис трошка | Износ |
| --- | --- |
| УКУПНО |  |

Датум: _____________________

Место:______________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

Напомена: Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде у складу са датим обрасцем и чланом 88. Закона. Уколико нема трошкова припремања понуде, прецртава образац и такав доставља.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 6.

У скалду са чланом 26. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15) дајемо следећу

И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

у својству понуђача

И З Ј А В Љ У Ј Е М О

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

___________________________________________________

(пун назив и седиште)

(заједничку) понуду у поступку јавне набавке велике вредности број ЈНВВ-д 13/19 Партија/е ___________ подносим/о независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: _____________________

Место:______________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица

_____________________________

Напомена: Образац попуњава  понуђач, сваки подизвођач и сваки учесник заједничке понуде у своје име.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 7.

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. Став 1. Тачке 1. до 4. ЗЈН.

Под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да предузеће/ предузетник______________________________________________испуњава обавезне услове прописане чланом 75. ЗЈН ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке велике вредности ЈНВВ-д 13/19 чији је предмет набавке Набавка разне опреме за опремање омладинско-културног центра на Златибору, за потребе Наручиоца ТО „Златибор“ Златибор, и  то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар.

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.

- (брисана).

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима

Републике Србије.

Датум                                МП          Понуђач (учесник заједничке понуде/подизвођач)

_______________________________________________

Напомена: Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог закона, наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог наручиоца.

ОБРАЗАЦ БРОЈ 8.

И З Ј А В А

ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА

у својству понуђача

И З Ј А В Љ У Ј Е М О

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да:

___________________________________________________

(пун назив и седиште)

ћемо уколико будемо најповољнији понуђач у отвореном поступку јавне набавке велике вредности број ЈНВВ-д 13/19 за Партију/е ___________ приликом потписивања уговора доставити бланко соло меницу/банкарску гаранцију са пратећом документацијом на име повраћаја авансног плаћања у вредности аванса.

Датум: _____________________

Место:______________________

М.П.

Потпис овлашћеног лица

_____________________________

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ 2 и 3

TО “ЗЛАТИБОР“Златибор

Број:

Датум:________

Златибор

У  Г  О  В  О  Р ( МОДЕЛ )

О набавци опреме за омладинско-културни центар на  Златибору  у отвореном поступку јавне набавке велике вредности ЈНВВ-д 13/19, Партија ____.

УГОВОРНЕ  СТРАНЕ:                ТО “ЗЛАТИБОР“ (у даљем тексту Наручилац)

ул. Миладина Пећинара број 2, 31315  Златибор

Мат. број: 17034693  ПИБ : 101074764

које заступа директор Владимир Живановић

и

_________________________( у даљем тексту Понуђач )

ул.________________________________________________,

Мат. број___________________, ПИБ__________________,

које заступа директор_______________________________

и                                            ___________________________ (Подизвођач- ако постоји )

ул.________________________________________________,

Мат. број___________________, ПИБ__________________,

које заступа директор_______________________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:    Опрема за омладинско-културни центар на Златибору,  Партија ___.

На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке велике вредности ЈНВВ-д 13/19, Партија ______________________________, Понуђач__________________________________, као изабрани најповољнији понуђач  обавезује се да  Наручиоцу  испоручи  тражена добра према спецификацији, условима који су одређени конкурсном документацијом и прихваћеном понудом Понуђача бр.________ од _____.____.2019. године, заведеној код Наручиоца под бројем ______ од _____ .____.2019. године, а која је саставни део овог уговора.

Члан 1.

Вредност појединачних артикала, према јединичној цени исказана је у обрасцу понуде у делу Образац структуре цена, који је саставни део Уговора. Укупна цена за дате количине из конкурсне документације  је:_____________ динара без ПДВ-а, што са ПДВ-ом износи:_____________ динара.

Понуђене цене се дају као фиксне.

Цене подразумевају испоруку фцо. Златибор, адреса Наручиоца.

Члан 2.

Испорука уговорених  количина ће се извршити  у року не дужем од 30 радних дана од дана потписа уговора.

Наручиоцу  се признаје право да не преузме све врсте и количине добара које су дате у спецификацији и прихваћеној понуди Понуђача. У складу са чланом 115. Став 1. ЗЈН у случају потребе, а уз сагласности са надзорним органом  Наручиоца,  може се одобрити повећање вредности уговора, максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Наручилац ће у том случају донети одлуку о измени уговора у складу са чланом 155. ЗЈН и прилогом 3Л и на основу одлуке изменити уговор у форми анекса који потписују обе уговорне стране.

Члан 3.

Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примoпредају добра, о чему се води записник који потписује представник Наручиоца и представник Понуђача.

Приликом примопредаје, представник Наручиоца је дужан да испоручена добра на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Продавцу.

Техничке спецификације су битан елеменат уговора и уколико се приликом пријема установи да испоручена роба одступа од уговореног и захтеваног квалитета, роба ће бити враћена добављачу без права на продужење рока испоруке.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писменим путем обавести Понуђача без одлагања.

У случају да је Понуђач знао или морао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа без одлагања, да благовремено обавести Понуђача о уоченом недостатку, као и кад се недостатак показао тек по протеку шест месеци од примопредаје добара.

Члан 4.

У случајевима из члана 3. представник Купца има право да захтева од Понуђача да отклони недостатак или да му преда друго добро без недостатка (испуњење уговора).

Ако Наручилац не добије испуњење уговора у року од 3 дана од дана пријема захтева за испуњење уговора из става 1. овога члана Наручилац има право да захтева снижење цене или раскине уговор, о чему писмено обавештава Продавца.

Наручилац може раскинути уговор ако је претходно оставио Понуђачу накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може бити од дужи од три дана од дана пријема обавештења из става 2. овога члана.

Наручилац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је Продавац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Понуђач неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.

Члан 5.

Уколико Понуђач у уговореном року не испоручи добра из члана 1. овог уговора, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Купцу износ од 0,5 ‰ укупне цене од наручене количине конкретне испоруке, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне цене од наручене количине конкретне испоруке.

Уколико Понуђач не изврши испоруку или је изврши делимично, обавезан је да плати Купцу уговорну казну у висини од 10% укупне цене од наручене количине конкретне испоруке.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

Члан 6.

Уговор се закључује на одређено време за период до 6 месеци од дана обостраног потписивања .

Члан 7.

Начин плаћања: ____________________________(авансно плаћање-навести проценат не већи од 50%) на основу Предрачуна, а остатак ће Наручилац измирити  након испоруке добара, на основу докумената (отпремнице) о преузимању робе потписаном од стране овлашћеног лица Наруциоца.

Наручилац се обавезује да, на основу испостављене фактуре за извршену испоруку, изврши преостало плаћање у року од 45 дана од дана настанка ДПО.

Наручиоцу се признаје право на једностран раскид Уговора и у случају да Продавац својим нередовним испорукама озбиљно угрози редовно пословање Наручиоца.

У случају раскида Уговора под напред наведеним околностима Наручилац не одговара ни за какву штету која раскидом уговора евентуално настане за Понуђача.

У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге уговорне стране, уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој уговорној страни доставити у писаној форми обавештење о намери и разлозима за раскид Уговора и оставити накнадни примерен рок од 15 дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни своју обавезу ни у року из претходног става,  Уговор ће се сматрати раскинутим.

Члан 8.

У случају када Понуђач не изврши испоруку робе, Наручилац ће активирати средство обезбеђења из члана 9.

Уговорне стране се ослобађају одговорности за делимично или потпуно неизвршење уговорних обавеза у случају дејства више силе, која се као таква признаје по закону.

Члан 9.

Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију у вредности од 10%  од укупне вредности понуде без ПДВ-а, као обезбеђење за добро извршење посла,

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора, са роком важења 30 (тридесет) дана дужим од трајања уговора. Наручилац банкарску гаранцију може активирати у случају да добављач не извршава обавезе у складу са овим Уговором.

Поднета банкарска гаранција не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које је одредио наручилац конкурсном документацијом, мањи износ од оног које је наручилац одредио или промену месне надлежности за решавање спорова. Банкарска гаранција стране банке може бити поднета само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговора најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Уколико понуђач уз уговор не достави банкарску гаранцију, сматраће се да је одустао од уговора и уговор ће бити понуђен следећем најповољнијем понуђачу са ранг листе, и биће акивирана гаранција за озбиљност понуде .

Средство обезбеђења Наручилац ће активирати уколико Понуђач не изврши испоруку предметних добара у складу са правилима струке и потребама наручиоца, у уговореном року и уколико не испоштује цене уговорене у обрасцу структуре цене после првог враћања рачуна на усаглашавање. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла биће реализовано у случају да не дође до извршења овог уговора кривицом Понуђача. У случају да дође до реализације средства финансијског обезбеђења из наведених разлога Понуђач се обавезује да Наручиоцу одмах достави идентично средство финансијског обезбеђења на попуну до преосталог износа без ПДВ-а.

Уколико је пунуђач у својој понуди навео да захтева авансно плаћање, дужан је да приликом потписивања овог уговора достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у вредности аванса. Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора, са роком важења до коначног извршења уговора, што се констатује Записником о примопредаји. Наручилац ће банкарску гаранцију активирати уколико понуђач у предвиђеном року не изврши испоруку уговорених добара.

Члан 10.

Све евентуалне спорове који настану у вези извршења овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно, при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација. Уколико се спор не реши мирним путем, уговорне стране признају надлежност  Привредног суда у Ужицу.

Члан 11.

Овај уговор се може изменити или допунити само у писаној форми - закључивањем анекса уговора.

Члан 14.

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и законски прописи који се односе на предмет овог уговора.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка.

| ЗА ИСПОРУЧИОЦА , ____________________ |  | За Наручиоца, Директор Владимир Живановић _____________________ |
| --- | --- | --- |

МОДЕЛ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 1 и 4

TО “ЗЛАТИБОР“Златибор

Број:

Датум:________

Златибор

У  Г  О  В  О  Р ( МОДЕЛ )

О набавци опреме за омладинско-културни центар на Златибору у поступку јавне набавке велике вредности ЈНВВ-д 13/19, Партија ____.

УГОВОРНЕ  СТРАНЕ:                ТО “ЗЛАТИБОР“ (у даљем тексту Наручилац)

ул. Миладина Пећинара број 2, 31315  Златибор

Мат. број: 17034693  ПИБ : 101074764

које заступа директор Владимир Живановић

и

_________________________( у даљем тексту Понуђач )

ул.________________________________________________,

Мат. број___________________, ПИБ__________________,

које заступа директор_______________________________

и                                            ___________________________ (Подизвођач- ако постоји )

ул.________________________________________________,

Мат. број___________________, ПИБ__________________,

које заступа директор_______________________________

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:                Опрема за омладинско-културни центар на Златибору,  Партија ___.

На основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке велике вредности ЈНВВ-д 20/18, Партија ______________________________, Понуђач__________________________________, као изабрани најповољнији понуђач  обавезује се да  Наручиоцу  испоручи  тражена добра према спецификацији, условима који су одређени конкурсном документацијом и прихваћеном понудом Понуђача бр.________ од _____.____.2019. године, заведеној код Наручиоца под бројем ______ од _____ .____.2019. године, а која је саставни део овог уговора.

Члан 1.

Вредност појединачних артикала, према јединичној цени исказана је у обрасцу понуде у делу Образац структуре цена, који је саставни део Уговора. Укупна цена за дате количине из конкурсне документације  је:_____________ динара без ПДВ-а, што са ПДВ-ом износи:_____________ динара.

Понуђене цене се дају као фиксне.

Цене подразумевају испоруку фцо. Златибор, адреса Наручиоца.

Члан 2.

Испорука уговорених  количина ће се извршити  у року не дужем од 30 радних дана од дана потписа уговора.

Наручиоцу  се признаје право да не преузме све врсте и количине добара које су дате у спецификацији и прихваћеној понуди Понуђача. У складу са чланом 115. Став 1. ЗЈН у случају потребе, а уз сагласности са надзорним органом  Наручиоца,  може се одобрити повећање вредности уговора, максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора.

Наручилац ће у том случају донети одлуку о измени уговора у складу са чланом 155. ЗЈН и прилогом 3Л и на основу одлуке изменити уговор у форми анекса који потписују обе уговорне стране.

Члан 3.

Уговорне стране су дужне да изврше квалитативну и квантитативну примoпредају добра, о чему се води записник који потписује представник Наручиоца и представник Понуђача.

Приликом примопредаје, представник Наручиоца је дужан да испоручена добра на уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти Продавцу.

Техничке спецификације су битан елеменат уговора и уколико се приликом пријема установи да испоручена роба одступа од уговореног и захтеваног квалитета, роба ће бити враћена добављачу без права на продужење рока испоруке.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писменим путем обавести Понуђача без одлагања.

У случају да је Понуђач знао или морао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа без одлагања, да благовремено обавести Понуђача о уоченом недостатку, као и кад се недостатак показао тек по протеку шест месеци од примопредаје добара.

Члан 4.

У случајевима из члана 3. представник Купца има право да захтева од Понуђача да отклони недостатак или да му преда друго добро без недостатка (испуњење уговора).

Ако Наручилац не добије испуњење уговора у року од 3 дана од дана пријема захтева за испуњење уговора из става 1. овога члана Наручилац има право да захтева снижење цене или раскине уговор, о чему писмено обавештава Продавца.

Наручилац може раскинути уговор ако је претходно оставио Понуђачу накнадни примерени рок за испуњење уговора, који не може бити од дужи од три дана од дана пријема обавештења из става 2. овога члана.

Наручилац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је Продавац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Понуђач неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.

Члан 5.

Уколико Понуђач у уговореном року не испоручи добра из члана 1. овог уговора, обавезан је да за сваки дан закашњења плати Купцу износ од 0,5 ‰ укупне цене од наручене количине конкретне испоруке, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10% укупне цене од наручене количине конкретне испоруке.

Уколико Понуђач не изврши испоруку или је изврши делимично, обавезан је да плати Купцу уговорну казну у висини од 10% укупне цене од наручене количине конкретне испоруке.

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете.

Члан 6.

Уговор се закључује на одређено време за период до 6 месеци од дана закључења уговора.

Члан 7.

Начин плаћања: ____________________________(авансно плаћање-навести проценат не већи од 50%) на основу Предрачуна, а остатак ће Наручилац измирити  након испоруке добара, на основу докумената (отпремнице) о преузимању робе потписаном од стране овлашћеног лица Наруциоца.

Наручилац се обавезује да, на основу испостављене фактуре за извршену испоруку, изврши преостало плаћање у року од 45 дана од дана настанка ДПО.

Наручиоцу се признаје право на једностран раскид Уговора и у случају да Продавац својим нередовним испорукама озбиљно угрози редовно пословање Наручиоца.

У случају раскида Уговора под напред наведеним околностима Наручилац не одговара ни за какву штету која раскидом уговора евентуално настане за Понуђача.

У случају једностраног раскида Уговора због неиспуњења обавеза друге уговорне стране, уговорна страна која намерава да раскине Уговор ће другој уговорној страни доставити у писаној форми обавештење о намери и разлозима за раскид Уговора и оставити накнадни примерен рок од 15 дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не испуни своју обавезу ни у року из претходног става,  Уговор ће се сматрати раскинутим.

Члан 8.

У случају када Понуђач не изврши испоруку робе, Наручилац ће активирати средство обезбеђења из члана 9.

Уговорне стране се ослобађају одговорности за делимично или потпуно неизвршење уговорних обавеза у случају дејства више силе, која се као таква признаје по закону.

Члан 9.

Изабрани Понуђач се обавезује да приликом закључења уговора преда Наручиоцу менице за добро извршење посла, за отклањања грешака у гарантном периоду, картон депонованих потписа и доказ о регистрацији менице

а) Меница за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења најмање 30 дана дуже од истека рока за коначно извршење посла;

б) Меница за отклањање грешака у гарантном року, у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока;

в) Фотокопија обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац). Уколико понуду потписује лице које није наведено у ОП обрасцу, доставити одговарајуће овлашћење.

г) Доказе да су све менице регистроване.

Уколико је пунуђач у својој понуди навео да захтева авансно плаћање, дужан је да приликом потписивања овог уговора достави меницу за повраћај авансног плаћања у вредности аванса, са роком важења до коначног извршења уговора, што се констатује Записником о примопредаји. Наручилац ће меницу активирати уколико понуђач у предвиђеном року не изврши испоруку уговорених добара.

Члан 10.

Све евентуалне спорове који настану у вези извршења овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно, при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација. Уколико се спор не реши мирним путем, уговорне стране признају надлежност  Привредног суда у Ужицу.

Члан 11.

Овај уговор се може изменити или допунити само у писаној форми - закључивањем анекса уговора.

Члан 14.

За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и законски прописи који се односе на предмет овог уговора.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка.

| ЗА ИСПОРУЧИОЦА , ____________________ |  | За Наручиоца, Директор Владимир Живановић _____________________ |
| --- | --- | --- |

# Text boxes

Конкурсна документација сачињена у складу са:

- Законом о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15);

- Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник РС”, број 86/15).