РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Туристичка организација „Златибор“

Ул. Миладина Пећинара бр.2

Број: ЈНМВ-д 12/18-4/1

Датум: 04.05.2018. године;

З л а т и б о р

ПРЕДМЕТ: Питања и одговори на питања везано за набавку број ЈНМВ-д 12/18

**Питање бр.1:** Молимо вас да нам доставите цртеже, детаље и шеме из пројекта за све позиције, јер је једино тако могуће дати прецизну понуду за оно што се тражи.

Одговор: Цртежи ће бити достављени на маил адресу потенцијалног понуђача.

**Питање бр.2:** Да ли се у свим позицијама где је наведен медијапан дебљине

18мм, може користити медијапан д =19мм, што је стандардна дебљина на

нашем тржишту?

Одговор: Може се користити и медијапан д= 19 мм под условом да се испоштује дизајн.

**Питање бр.3:** Молим Вас да размотрите могућност да у спецификацији где треба да унесемо наше цене убаците на крају ред за укупан износ са и без ПДВ-а, како би било прегледније.

Одговор: У датом обрасцу „ II Врста, техничке карактеристике (спецификације)...“ последња колона „укупна цена“ подразумева цену исказану без ПДВ-а у скалду са ЗЈН. Док у делу „5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ“ и Обрасцу бр. 2.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ Понуђачи уписују укупан износ своје понуде без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

**Питање бр.4:** ПОЗИЦИЈА 00-08-Кухиња. Наведено је да су леђа урађена од универа д=12мм, обзиром да та дебљина универа није присутна на тржишту, да ли је могуће леђа

израдити од лесонита дебљине д=5мм?

**Одговор:** Може шпер од 12 мм, или у крајњем случају поменути лесонит.

Комисија за ЈНМВ-д 12/18

Момчило Михаиловић с.р